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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ДУХОВЩИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2026 №519

	Об утверждении Положения о порядке проведения плановых осмотров эксплуатируемых зданий и сооружений муниципальных бюджетных учреждений культуры муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области

	




На основании ч.1 ст.296 Гражданского кодекса РФ, ч.6, 7 ст.55.24 и ч.5, 8 ст.55.25 Градостроительного кодекса РФ, ч.1 ст.36 федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений и в целях обеспечения надежности и безопасности зданий и сооружений» в период их эксплуатации муниципальными бюджетными учреждениями культуры муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения плановых осмотров эксплуатируемых зданий и сооружений муниципальных бюджетных учреждений культуры муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области , в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания муниципальными бюджетными учреждениями культуры муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области.
2. Назначить ответственными за осуществление контроля за соблюдением порядка проведения плановых осмотров эксплуатируемых зданий и сооружений: 
-по муниципальному бюджетному учреждению культуры «Духовщинская централизованная библиотечная система» муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области директора Каралеву И.О.,
· по муниципальному бюджетному учреждению культуры «Районный Дом культуры» муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области директора Фетисочкину С.В.,
· по муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная клубная система» муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области директора Сняткову О.П.,
· по муниципальному бюджетному учреждению культуры Центр культурного развития «Энергетик» Духовщинского муниципального округа Смоленской области директора Котову Д.И.,
· по муниципальному бюджетному учреждению культуры «Духовщинский историкохудожественный музей» муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области директора Мисуркина Ю.В.,
· по муниципальному бюджетному учреждению культуры «Кинотеатр «Заря» Духовщинского муниципального округа Смоленской области директора Азарова О.А.
3 .Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
4 . Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры Администрации муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области - Павлову Н.Н.


	Глава муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ»
Смоленской области
	
	

В.В. Молотков


 
                                          



                                       Приложение к постановлению 
Администрации 
        муниципального образования 
«Духовщинский муниципальный 
округ» Смоленской области  
[bookmark: _GoBack]от 27.07.2026 №519


Положение 
о порядке проведения плановых осмотров эксплуатируемых зданий и сооружений муниципальными бюджетными учреждениями культуры муниципального образования 
«Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области

I. Общие положения

1.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений является составной частью системы их эксплуатации и технического обслуживания и включает в себя осуществление осмотров и наблюдений за техническим состоянием зданий и сооружений, их конструктивных элементов и инженерного оборудования, проведение консультационной работы с персоналом, занятым эксплуатацией и техническим обслуживанием, по правилам содержания и использования зданий и сооружений. 
1.2. Настоящее Положение о порядке проведения плановых осмотров эксплуатируемых зданий и сооружений (далее – Положение) устанавливает порядок осмотров и контроля за техническим состоянием зданий и сооружений  Администрации муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области (далее-Администрация), переданных в оперативное управление муниципальным бюджетным учреждениям культуры муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области (далее – учреждение культуры) и прилегающих к нему территорий. 
1.3. Настоящее Положение является обязательным для всех учреждений культуры при осуществлении контроля за техническим состоянием зданий и сооружений, находящихся на балансе данного учреждения. 
1.4. Организация контроля за содержанием зданий и сооружений в исправном техническом состоянии возлагается на директора учреждения культуры, в оперативном управлении которого находятся эти здания и сооружения. 
1.5. На основании настоящего Положения распоряжением определяются количество и состав комиссии по осмотрам эксплуатируемых зданий и сооружений. 
1.6. Все здания и сооружения учреждения культуры на основании приказа закрепляются за назначаемыми по учреждению ответственными лицами, на которых возлагается контроль за соблюдением правил эксплуатации и технического содержания зданий и сооружений. 


II. Цели и сроки проведения осмотров зданий и сооружений

2.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений включает в себя проведение плановых, внеплановых и частичных осмотров зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования. 
2.2. Целью осмотров является получение информации о фактическом техническом состоянии зданий и сооружений, их отдельных конструктивных элементов и 
инженерного оборудования, а также контроль за соблюдением правил их содержания и использования. 
2.3. Плановые осмотры зданий и сооружений организуются два раза в год - весенние и осенние осмотры. 
2.4. Весенние осмотры проводятся для проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, прилегающей территории после окончания эксплуатации в зимних условиях. 
2.5. В ходе осенних осмотров проводится проверка готовности зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях. 
2.6. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений (далее - неблагоприятные факторы). 
2.7. Частичные осмотры зданий и сооружений осуществляются техническим персоналом учреждения с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов. 
2.8. Календарные сроки плановых осмотров зданий и сооружений устанавливаются в зависимости от климатических условий. Весенние осмотры осуществляются сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра. Осенние осмотры проводятся до наступления отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях. 

III. Организация проведения осмотров зданий и сооружений

3.1. Плановые осмотры зданий и сооружений осуществляются комиссиями, образованными в соответствии с Положением о порядке проведения плановых осмотров эксплуатируемых зданий и сооружений. 
Персональный состав комиссии и ее председатель назначаются распоряжением Администрации. В работе комиссии участвуют лица, назначенные ответственными за соблюдение правил эксплуатации и технического содержания зданий и сооружений, а также пользователи зданий и сооружений. 
3.2. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся комиссией, состав которой определяется в зависимости от последствий неблагоприятных факторов. При воздействии неблагоприятных факторов на здание (группу зданий и сооружений) в пределах территории учреждения комиссия возглавляется руководителем учреждения. 
3.3. Результаты работы комиссии по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актами, предусмотренными в приложениях 2 и 3 к настоящему Положению, в которых отмечаются выявленные недостатки, влияющие на эксплуатационные качества и долговечность конструкций, наличие нарушений в процессе эксплуатации зданий и сооружений и меры по их устранению. 
3.4. При внеплановых осмотрах определяется техническое состояние зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов после воздействия неблагоприятных факторов, степень опасности выявленных повреждений, угрожающих жизни людей и сохранности зданий и сооружений. Форма акта внепланового осмотра зданий (сооружений) предусмотрена в приложении 4 к настоящему Положению. 
3.5. В случае тяжелых последствий воздействия на здания и сооружения неблагоприятных факторов осмотры зданий и сооружений проводятся в соответствии с Положением о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации, утвержденным Приказом Минстроя России от 6 декабря 1994г. N 17-48 (зарегистрировано Минюстом России 23 декабря 1994 г. N 761). 
3.6. На основании актов осмотров разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение, а также выдаются задания и поручения лицам, назначенным ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений. 
3.7. В случае необходимости разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий и сооружений комиссия подготавливает: 
1) акт обследования (приложение 5), 
2) акт выявленных дефектов (приложение 6). 
3.8. Результаты осмотров и контроля за техническим состоянием зданий, сооружений, отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования фиксируются в техническом журнале по эксплуатации здания и сооружения по форме, предусмотренной в приложении 7 к настоящему Положению, которые предъявляются комиссии по проведению плановых осмотров.
 
IV. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений

4.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений осуществляется в следующем порядке: 
4.1.1. Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство. 
4.1.2. Внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов.
 4.1.3. Частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства. 
4.2. При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:
 -внешнее благоустройство; 
-фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, насосные, тепловые пункты, элеваторные узлы, инженерные устройства и оборудование; 
-ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, лоджии, эркеры, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства);
 -кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах; 
 -строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования; 
-соблюдение габаритных приближений; 
-наружные коммуникации и их обустройства; 
-противопожарные устройства; 
-прилегающая территория. 
4.3. Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на: 
-сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим нагрузкам, расположенные на посадочных территориях, а также на крупнопанельные здания первых массовых серий, ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%; -конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам; 
-выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками. 
4.4. Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам. 
4.5. В случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий работы  учреждения, эксплуатации технологического и инженерного оборудования, комиссии определяют меры по обеспечению безопасности людей. Оформленные акты осмотра направляются в течение одного дня вышестоящей организации (Отделу культуры Администрации муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области). 
4.6. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях комиссии по осмотру зданий и сооружений могут привлекать специалистов соответствующей квалификации (лицензированные организации или частные лица), назначать сроки и определять состав специальной комиссии по детальному обследованию здания или сооружения. 
4.7. В зданиях и сооружениях, где требуется дополнительный контроль за техническим состоянием этих зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов, комиссии по плановым или внеплановым осмотрам вправе установить особый порядок постоянных наблюдений, обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации. 
4.8. По результатам осмотров в срок для мелких дефектов не более 30 дней устраняются обнаруженные отклонения от нормативного режима эксплуатации зданий и сооружений, в частности, неисправность механизмов открывания окон, дверей, ворот, фонарей, повреждения наружного остекления, водосточных труб и желобов, отмосток, ликвидация зазоров, щелей и трещин, выполняются другие работы текущего характера, срок до 6 месяцев для сложной конструкции или инженерной системы ( ремонт кровли, систем водоснабжения и энергопотребления и т.д.)
4.9. По результатам осмотров оформляются акты, на основании которых руководитель учреждения дает поручения об устранении выявленных нарушений. 

5. Локальный акт действует до замены его новым.

	






























Приложение 1
к Положению о порядке проведения
плановых осмотров 
эксплуатируемых зданий и 
сооружений от_____________№___

ПЕРИОДИЧНОСТЬ
частичных осмотров технического состояния конструктивных
элементов зданий и сооружений

	№ п/п
	Конструктивные элементы, инженерные
устройства
	Частота осмотров
(в год)
	Примечание

	1
	Воздуховоды 
	1
	

	2
	Внутренние системы водоснабжения, 
канализации, отопления, водоотвода
	1
	

	3
	Светильники, розетки, электросети, 
распределительные и вводные щиты
	1
	

	4
	Силовое электрооборудование
	2
	

	5
	Кровельные покрытия, наружные  
водоотводы
	1
	После таяния снега

	6
	Деревянные и столярные конструкции
	1
	

	7
	Каменные и бетонные конструкции, 
перегородки
	По мере
необходимости
	

	8
	Стальные конструкции, закладные детали
	Один раз в
3 года
	

	9
	Внутренняя и наружная отделка, полы
	По мере
необходимости
	

	10
	Системы связи, низковольтное 
оборудование
	1
	

	11
	Чердаки, подсобные и 
вспомогательные помещения, 
благоустройство
	2
	Перед проведением
весенних и осенних
осмотров

	12
	Наружные сети водопровода, канализации, 
отопления и устройства на них
	2
	

	13
	Наружные сети электроснабжения
	В соответствии с
правилами
	

	14
	Технологическое оборудование
	1
	Проводится для
проверки крепления




Приложение 2
к Положению о порядке проведения
плановых осмотров             
эксплуатируемых зданий и 
сооружений  от____________№____                                                                                



АКТ
общего весеннего осмотра здания (сооружения)

____________________________                                           "___" ________________ г.
(населенный пункт)  

1. Название здания (сооружения) ________________________________________________________
2. Адрес ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Владелец (балансодержатель) _________________________________________________________
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) _______________________________________________
5. Год постройки _____________________________________________________________________
6. Материал стен _____________________________________________________________________
7. Этажность ________________________________________________________________________
8. Наличие подвала ___________________________________________________________________
Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:
Комиссия в составе:
Председателя ________________________________________________________________________
Членов комиссии:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. 


________________________________________________________________________
Представители:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
произвела осмотр ____________________________________________ по вышеуказанному адресу.
                                  (наименование здания (сооружения)


	№ п/п
	Наименование конструкций/ 
оборудования и устройств
	Оценка 
состояния, описание дефектов
	Перечень необходимых и  
рекомендуемых
работ
	Сроки и 
исполнители

	1
	Благоустройство
	
	
	

	2
	Фундаменты (подвал)
	
	
	

	3
	Несущие стены (колонны)
	
	
	

	4
	Перегородки
	
	
	

	5
	Балки (фермы)
	
	
	

	6
	Перекрытия
	
	
	

	7
	Лестницы
	
	
	

	8
	Полы
	
	
	

	9
	Окна
	
	
	

	10
	Двери
	
	
	

	11
	Кровля
	
	
	

	12
	Наружная отделка:
	
	
	

	
	а) архитектурные детали
	
	
	

	
	б) водоотводящие устройства
	
	
	

	13
	Внутренняя отделка
	
	
	

	14
	Система отопления
	
	
	

	15
	Система водоснабжения
	
	
	

	16
	Система водоотведения
	
	
	

	17
	Санитарно-технические устройства
	
	
	

	18
	Газоснабжение
	
	
	

	19
	Вентиляция
	
	
	

	20
	Электроснабжение, освещение
	
	
	

	21
	Технологическое оборудование
	
	
	



В ходе общего внешнего осмотра произведены:
1) простукивание внутренних стен и фасада___________________________________
2) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций _______________________________
3) взятие проб материалов для испытаний _____________________________________
4) другие замеры и испытания конструкций и оборудования _____________________
5) прилегающая территория ________________________________________________
Выводы и предложения: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Подписи:
Председатель комиссии
Члены комиссии:



























Приложение 3
к Положению о порядке проведения
плановых осмотров эксплуатируемых    
зданий и сооружений 
от__________№___

АКТ
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)

____________________                                                          "___" ________________ г.
     (населенный пункт)

1. Название здания (сооружения) _______________________________________________________________________
2. Адрес ________________________________________________________________________
3. Владелец (балансодержатель) ________________________________________________________________________
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) ________________________________________________________________________
5. Год постройки ________________________________________________________________________
6. Материал стен ________________________________________________________________________
7. Этажность ________________________________________________________________________
8. Наличие подвала ________________________________________________________________________
Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:
Комиссия в составе:
Председателя ________________________________________________________________________
Членов комиссии:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________




Представители:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
произвела осмотр ________________________________ по вышеуказанному адресу в зимних (наименование здания (сооружения) условиях и установила:
1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: 
а) кровля ________________________________________________________________________
б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) ________________________________________________________________________
в) фасад и наружные водостоки ________________________________________________________________________
г) проемы ________________________________________________________________________
д) внутренние помещения ________________________________________________________________________
е) подвальные и встроенные помещения ________________________________________________________________________
ж) отмостки и благоустройство ________________________________________________________________________
з) местное отопление, дымоходы, газоходы ________________________________________________________________________
и) электроснабжение и освещение ________________________________________________________________________
к) оборудование, инженерные устройства ________________________________________________________________________
л)_______________________________________________________________________
2. Обеспеченность уборочным инвентарем ________________________________________________________________________
3. Выполнение противопожарных мероприятий ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Выводы и предложения: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Подписи:
Председатель комиссии
Члены комиссии:

Приложение 4
к Положению о порядке проведения
плановых осмотров 
эксплуатируемых зданий и 
сооружений от___________№_____

АКТ
внепланового осмотра зданий (сооружений)

________________________	                                          «___» ___________________ г.
(населенный пункт)
Название зданий (сооружений) _______________________________________________________________________
Адрес ________________________________________________________________________
Владелец (балансодержатель) ________________________________________________________________________
Материал стен ________________________________________________________________________
Этажность ________________________________________________________________________
Характер и дата неблагоприятных воздействий ________________________________________________________________________
Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:
Комиссия в составе:
Председатель комиссии ________________________________________________________________________
Члены комиссии: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Представители: _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
произвела осмотр ________________________________________________________________________, 
                                                                  (наименование зданий (сооружений)
пострадавших в результате ____________________________________________________________.
Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных
воздействий ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений,
принятых сразу после неблагоприятных воздействий ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, сроки и исполнители ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии:



















                                                                               
  Приложение 5
к Положению о порядке проведения
плановых осмотров 
эксплуатируемых зданий и 
сооружений от____________№____

Акт
обследования объекта

________________________ г.                                        «___» ___________________ г.
(населенный пункт)

В связи с возникшей необходимостью, на основании
________________________________________________________________________,
комиссией в составе:
Председатель комиссии ________________________________________________________________________
Члены комиссии ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________, 
(далее – «Комиссия»), в присутствии собственника здания, проведено его обследование, а именно следующих помещений, расположенных по адресу __________________________________________________________________: ________________________________________________________________________________________________________ _______________находящиеся на балансе
____________________________________, на предмет фактического установления следующего факта ________________________________________________________________________.
В результате осмотра комиссией, установлено следующее.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
Подписи:
Председатель комиссии _______________________________________________________________________
Члены комиссии ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Особое мнение _____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Приложение 6
к Положению о порядке проведения
плановых осмотров эксплуатируемых    
                                                                                                                                          зданий и сооружений 
                                                                                                                                          от__________№____

Название учреждения                                                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО:
Директор учреждения

	_________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
«___» ____________ 20__ г.
АКТ ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТОВ N __
"___" ___________20____ г.
Место составления_____________________________________________________________________________________________
На основании приказа по учреждению N __ от "___" ______________ 20__ г.
комиссия в составе:
председателя комиссии_____________________________________________________________________________________________
                                                                          (Ф.И.О., должность)
членов комиссии:_______________________________________________________________________________________________
                                                                         (Ф.И.О., должность)
                                             ________________________________________________________________________________________________________
	                                                                 (Ф.И.О., должность)
________________________________________________________________________________________________________   
(Ф.И.О., должность)
________________________________________________________________________________________________________
	                                  (Ф.И.О., должность)
произвела осмотр_______________________________________________________________________________________
                                                      (наименование объекта основных средств, марка, модель, инвентарный номер и др.)

и установила факт наличия следующих дефектов (повреждений, неисправностей и т.п.):
	Перечень
выявленных дефектов
	Характеристика выявленных
дефектов
	Перечень работ,
необходимых для устранения
выявленных дефектов
	Исполнитель
	Перечень материалов
и запчастей, необходимых
для устранения
выявленных дефектов
	Сроки выполнения работ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Заключение комиссии: ________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Председатель комиссии_______________________________________________________________________________________________
                                                                                         (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии:_______________________________________________________________________________________________
                                                                                         (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
________________________________________________________________________________________________________
                                                                                       (должность) (подпись) (расшифровка подписи)                                            ________________________________________________________________________________________________________
                                                                                       (должность) (подпись) (расшифровка подписи)                                         

Приложение 7
к Положению о порядке 
проведения плановых осмотров 
эксплуатируемых зданий и 
сооружений от__________№____

		
Технический журнал
по эксплуатации здания и сооружения

Наименование здания (сооружения) ______________________________________________________________________Адрес _______________________________________________________________________
Владелец (балансодержатель) _______________________________________________________________________
Должность и фамилия и.о. лица, ответственного за содержание здания _______________________________________________________________________

	Дата записи
	Содержание записей (сведения о техническом состоянии)
	Примечание

	
	
	

	
	
	



Примечание: журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние здания (сооружения), и предъявляется комиссиям при проведении плановых осмотров.
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