# АДМИНИСТРАЦИЯ  муниципального  образования

# «Духовщинский  Муниципальный округ»

# Смоленской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2026 №519

| Об утверждении Положения о порядке проведения плановых осмотров эксплуатируемых зданий и сооружений муниципальных бюджетных учреждений культуры муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области |  |
| --- | --- |

На основании ч.1 ст.296 Гражданского кодекса РФ, ч.6, 7 ст.55.24 и ч.5, 8 ст.55.25 Градостроительного кодекса РФ, ч.1 ст.36 федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений и в целях обеспечения надежности и безопасности зданий и сооружений» в период их эксплуатации муниципальными бюджетными учреждениями культуры муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения плановых осмотров эксплуатируемых зданий и сооружений муниципальных бюджетных учреждений культуры муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области , в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания муниципальными бюджетными учреждениями культуры муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области.

2. Назначить ответственными за осуществление контроля за соблюдением порядка проведения плановых осмотров эксплуатируемых зданий и сооружений:

-по муниципальному бюджетному учреждению культуры «Духовщинская централизованная библиотечная система» муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области директора Каралеву И.О.,

- по муниципальному бюджетному учреждению культуры «Районный Дом культуры» муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области директора Фетисочкину С.В.,

- по муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная клубная система» муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области директора Сняткову О.П.,

- по муниципальному бюджетному учреждению культуры Центр культурного развития «Энергетик» Духовщинского муниципального округа Смоленской области директора Котову Д.И.,

- по муниципальному бюджетному учреждению культуры «Духовщинский историкохудожественный музей» муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области директора Мисуркина Ю.В.,

- по муниципальному бюджетному учреждению культуры «Кинотеатр «Заря» Духовщинского муниципального округа Смоленской области директора Азарова О.А.

- .Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

- . Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры Администрации муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области - Павлову Н.Н.

| Глава муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области |  | В.В. Молотков |
| --- | --- | --- |

Приложение к постановлению

Администрации

муниципального образования

«Духовщинский муниципальный

округ» Смоленской области

от 27.07.2026 №519

Положение

о порядке проведения плановых осмотров эксплуатируемых зданий и сооружений муниципальными бюджетными учреждениями культуры муниципального образования

«Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области

- Общие положения

1.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений является составной частью системы их эксплуатации и технического обслуживания и включает в себя осуществление осмотров и наблюдений за техническим состоянием зданий и сооружений, их конструктивных элементов и инженерного оборудования, проведение консультационной работы с персоналом, занятым эксплуатацией и техническим обслуживанием, по правилам содержания и использования зданий и сооружений.

1.2. Настоящее Положение о порядке проведения плановых осмотров эксплуатируемых зданий и сооружений (далее – Положение) устанавливает порядок осмотров и контроля за техническим состоянием зданий и сооружений  Администрации муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области (далее-Администрация), переданных в оперативное управление муниципальным бюджетным учреждениям культуры муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области (далее – учреждение культуры) и прилегающих к нему территорий.

1.3. Настоящее Положение является обязательным для всех учреждений культуры при осуществлении контроля за техническим состоянием зданий и сооружений, находящихся на балансе данного учреждения.

1.4. Организация контроля за содержанием зданий и сооружений в исправном техническом состоянии возлагается на директора учреждения культуры, в оперативном управлении которого находятся эти здания и сооружения.

1.5. На основании настоящего Положения распоряжением определяются количество и состав комиссии по осмотрам эксплуатируемых зданий и сооружений.

1.6. Все здания и сооружения учреждения культуры на основании приказа закрепляются за назначаемыми по учреждению ответственными лицами, на которых возлагается контроль за соблюдением правил эксплуатации и технического содержания зданий и сооружений.

II. Цели и сроки проведения осмотров зданий и сооружений

2.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений включает в себя проведение плановых, внеплановых и частичных осмотров зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования.

2.2. Целью осмотров является получение информации о фактическом техническом состоянии зданий и сооружений, их отдельных конструктивных элементов и

инженерного оборудования, а также контроль за соблюдением правил их содержания и использования.

2.3. Плановые осмотры зданий и сооружений организуются два раза в год - весенние и осенние осмотры.

2.4. Весенние осмотры проводятся для проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, прилегающей территории после окончания эксплуатации в зимних условиях.

2.5. В ходе осенних осмотров проводится проверка готовности зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

2.6. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений (далее - неблагоприятные факторы).

2.7. Частичные осмотры зданий и сооружений осуществляются техническим персоналом учреждения с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов.

2.8. Календарные сроки плановых осмотров зданий и сооружений устанавливаются в зависимости от климатических условий. Весенние осмотры осуществляются сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра. Осенние осмотры проводятся до наступления отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

III. Организация проведения осмотров зданий и сооружений

3.1. Плановые осмотры зданий и сооружений осуществляются комиссиями, образованными в соответствии с Положением о порядке проведения плановых осмотров эксплуатируемых зданий и сооружений.

Персональный состав комиссии и ее председатель назначаются распоряжением Администрации. В работе комиссии участвуют лица, назначенные ответственными за соблюдение правил эксплуатации и технического содержания зданий и сооружений, а также пользователи зданий и сооружений.

3.2. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся комиссией, состав которой определяется в зависимости от последствий неблагоприятных факторов. При воздействии неблагоприятных факторов на здание (группу зданий и сооружений) в пределах территории учреждения комиссия возглавляется руководителем учреждения.

3.3. Результаты работы комиссии по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актами, предусмотренными в приложениях 2 и 3 к настоящему Положению, в которых отмечаются выявленные недостатки, влияющие на эксплуатационные качества и долговечность конструкций, наличие нарушений в процессе эксплуатации зданий и сооружений и меры по их устранению.

3.4. При внеплановых осмотрах определяется техническое состояние зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов после воздействия неблагоприятных факторов, степень опасности выявленных повреждений, угрожающих жизни людей и сохранности зданий и сооружений. Форма акта внепланового осмотра зданий (сооружений) предусмотрена в приложении 4 к настоящему Положению.

3.5. В случае тяжелых последствий воздействия на здания и сооружения неблагоприятных факторов осмотры зданий и сооружений проводятся в соответствии с Положением о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации, утвержденным Приказом Минстроя России от 6 декабря 1994г. N 17-48 (зарегистрировано Минюстом России 23 декабря 1994 г. N 761).

3.6. На основании актов осмотров разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение, а также выдаются задания и поручения лицам, назначенным ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений.

3.7. В случае необходимости разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий и сооружений комиссия подготавливает:

1) акт обследования (приложение 5),

2) акт выявленных дефектов (приложение 6).

3.8. Результаты осмотров и контроля за техническим состоянием зданий, сооружений, отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования фиксируются в техническом журнале по эксплуатации здания и сооружения по форме, предусмотренной в приложении 7 к настоящему Положению, которые предъявляются комиссии по проведению плановых осмотров.

IV. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений

4.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений осуществляется в следующем порядке:

4.1.1. Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство.

4.1.2. Внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов.

4.1.3. Частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства.

4.2. При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:

-внешнее благоустройство;

-фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, насосные, тепловые пункты, элеваторные узлы, инженерные устройства и оборудование;

-ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, лоджии, эркеры, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства);

-кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах;

-строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования;

-соблюдение габаритных приближений;

-наружные коммуникации и их обустройства;

-противопожарные устройства;

-прилегающая территория.

4.3. Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на:

-сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим нагрузкам, расположенные на посадочных территориях, а также на крупнопанельные здания первых массовых серий, ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%; -конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам;

-выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.

4.4. Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам.

4.5. В случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий работы  учреждения, эксплуатации технологического и инженерного оборудования, комиссии определяют меры по обеспечению безопасности людей. Оформленные акты осмотра направляются в течение одного дня вышестоящей организации (Отделу культуры Администрации муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области).

4.6. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях комиссии по осмотру зданий и сооружений могут привлекать специалистов соответствующей квалификации (лицензированные организации или частные лица), назначать сроки и определять состав специальной комиссии по детальному обследованию здания или сооружения.

4.7. В зданиях и сооружениях, где требуется дополнительный контроль за техническим состоянием этих зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов, комиссии по плановым или внеплановым осмотрам вправе установить особый порядок постоянных наблюдений, обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации.

4.8. По результатам осмотров в срок для мелких дефектов не более 30 дней устраняются обнаруженные отклонения от нормативного режима эксплуатации зданий и сооружений, в частности, неисправность механизмов открывания окон, дверей, ворот, фонарей, повреждения наружного остекления, водосточных труб и желобов, отмосток, ликвидация зазоров, щелей и трещин, выполняются другие работы текущего характера, срок до 6 месяцев для сложной конструкции или инженерной системы ( ремонт кровли, систем водоснабжения и энергопотребления и т.д.)

4.9. По результатам осмотров оформляются акты, на основании которых руководитель учреждения дает поручения об устранении выявленных нарушений.

5. Локальный акт действует до замены его новым.

Приложение 1

к Положению о порядке проведения

плановых осмотров

эксплуатируемых зданий и

сооружений от_____________№___

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

частичных осмотров технического состояния конструктивных

элементов зданий и сооружений

| № п/п | Конструктивные элементы, инженерные устройства | Частота осмотров (в год) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздуховоды | 1 |  |
| 2 | Внутренние системы водоснабжения, канализации, отопления, водоотвода | 1 |  |
| 3 | Светильники, розетки, электросети, распределительные и вводные щиты | 1 |  |
| 4 | Силовое электрооборудование | 2 |  |
| 5 | Кровельные покрытия, наружные водоотводы | 1 | После таяния снега |
| 6 | Деревянные и столярные конструкции | 1 |  |
| 7 | Каменные и бетонные конструкции, перегородки | По мере необходимости |  |
| 8 | Стальные конструкции, закладные детали | Один раз в 3 года |  |
| 9 | Внутренняя и наружная отделка, полы | По мере необходимости |  |
| 10 | Системы связи, низковольтное оборудование | 1 |  |
| 11 | Чердаки, подсобные и вспомогательные помещения, благоустройство | 2 | Перед проведением весенних и осенних осмотров |
| 12 | Наружные сети водопровода, канализации, отопления и устройства на них | 2 |  |
| 13 | Наружные сети электроснабжения | В соответствии с правилами |  |
| 14 | Технологическое оборудование | 1 | Проводится для проверки крепления |

Приложение 2

к Положению о порядке проведения

плановых осмотров

эксплуатируемых зданий и

сооружений  от____________№____

АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

____________________________                                           "___" ________________ г.

(населенный пункт)

1. Название здания (сооружения) ________________________________________________________

2. Адрес ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель) _________________________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) _______________________________________________

5. Год постройки _____________________________________________________________________

6. Материал стен _____________________________________________________________________

7. Этажность ________________________________________________________________________

8. Наличие подвала ___________________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя ________________________________________________________________________

Членов комиссии:

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

4.

________________________________________________________________________

Представители:

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

произвела осмотр ____________________________________________ по вышеуказанному адресу.

(наименование здания (сооружения)

| № п/п | Наименование конструкций/ оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ | Сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство |  |  |  |
| 2 | Фундаменты (подвал) |  |  |  |
| 3 | Несущие стены (колонны) |  |  |  |
| 4 | Перегородки |  |  |  |
| 5 | Балки (фермы) |  |  |  |
| 6 | Перекрытия |  |  |  |
| 7 | Лестницы |  |  |  |
| 8 | Полы |  |  |  |
| 9 | Окна |  |  |  |
| 10 | Двери |  |  |  |
| 11 | Кровля |  |  |  |
| 12 | Наружная отделка: |  |  |  |
|  | а) архитектурные детали |  |  |  |
|  | б) водоотводящие устройства |  |  |  |
| 13 | Внутренняя отделка |  |  |  |
| 14 | Система отопления |  |  |  |
| 15 | Система водоснабжения |  |  |  |
| 16 | Система водоотведения |  |  |  |
| 17 | Санитарно-технические устройства |  |  |  |
| 18 | Газоснабжение |  |  |  |
| 19 | Вентиляция |  |  |  |
| 20 | Электроснабжение, освещение |  |  |  |
| 21 | Технологическое оборудование |  |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведены:

1) простукивание внутренних стен и фасада___________________________________

2) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций _______________________________

3) взятие проб материалов для испытаний _____________________________________

4) другие замеры и испытания конструкций и оборудования _____________________

5) прилегающая территория ________________________________________________

Выводы и предложения: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Приложение 3

к Положению о порядке проведения

плановых осмотров эксплуатируемых

зданий и сооружений

от__________№___

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)

____________________                                                          "___" ________________ г.

(населенный пункт)

1. Название здания (сооружения) _______________________________________________________________________

2. Адрес ________________________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель) ________________________________________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) ________________________________________________________________________

5. Год постройки ________________________________________________________________________

6. Материал стен ________________________________________________________________________

7. Этажность ________________________________________________________________________

8. Наличие подвала ________________________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя ________________________________________________________________________

Членов комиссии:

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________

Представители:

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

произвела осмотр ________________________________ по вышеуказанному адресу в зимних (наименование здания (сооружения) условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) кровля ________________________________________________________________________

б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) ________________________________________________________________________

в) фасад и наружные водостоки ________________________________________________________________________

г) проемы ________________________________________________________________________

д) внутренние помещения ________________________________________________________________________

е) подвальные и встроенные помещения ________________________________________________________________________

ж) отмостки и благоустройство ________________________________________________________________________

з) местное отопление, дымоходы, газоходы ________________________________________________________________________

и) электроснабжение и освещение ________________________________________________________________________

к) оборудование, инженерные устройства ________________________________________________________________________

л)_______________________________________________________________________

2. Обеспеченность уборочным инвентарем ________________________________________________________________________

3. Выполнение противопожарных мероприятий ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Выводы и предложения: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Приложение 4

к Положению о порядке проведения

плановых осмотров

эксплуатируемых зданий и

сооружений от___________№_____

АКТ

внепланового осмотра зданий (сооружений)

________________________	                                          «___» ___________________ г.

(населенный пункт)

Название зданий (сооружений) _______________________________________________________________________

Адрес ________________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) ________________________________________________________________________

Материал стен ________________________________________________________________________

Этажность ________________________________________________________________________

Характер и дата неблагоприятных воздействий ________________________________________________________________________

Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председатель комиссии ________________________________________________________________________

Члены комиссии: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Представители: _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

произвела осмотр ________________________________________________________________________,

(наименование зданий (сооружений)

пострадавших в результате ____________________________________________________________.

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных

воздействий ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений,

принятых сразу после неблагоприятных воздействий ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, сроки и исполнители ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Приложение 5

к Положению о порядке проведения

плановых осмотров

эксплуатируемых зданий и

сооружений от____________№____

Акт

обследования объекта

________________________ г.                                        «___» ___________________ г.

(населенный пункт)

В связи с возникшей необходимостью, на основании

________________________________________________________________________,

комиссией в составе:

Председатель комиссии ________________________________________________________________________

Члены комиссии ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,

(далее – «Комиссия»), в присутствии собственника здания, проведено его обследование, а именно следующих помещений, расположенных по адресу __________________________________________________________________: ________________________________________________________________________________________________________ _______________находящиеся на балансе

____________________________________, на предмет фактического установления следующего факта ________________________________________________________________________.

В результате осмотра комиссией, установлено следующее.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

Подписи:

Председатель комиссии _______________________________________________________________________

Члены комиссии ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

# Особое мнение _____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Приложение 6

к Положению о порядке проведения

плановых осмотров эксплуатируемых

зданий и сооружений

от__________№____

Название учреждения                                                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО:

Директор учреждения

_________________

(подпись) (расшифровка подписи)

«___» ____________ 20__ г.

АКТ ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТОВ N __

"___" ___________20____ г.

Место составления_____________________________________________________________________________________________

На основании приказа по учреждению N __ от "___" ______________ 20__ г.

комиссия в составе:

председателя комиссии_____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

членов комиссии:_______________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

произвела осмотр_______________________________________________________________________________________

(наименование объекта основных средств, марка, модель, инвентарный номер и др.)

# и установила факт наличия следующих дефектов (повреждений, неисправностей и т.п.):

| # Перечень # выявленных дефектов | # Характеристика выявленных # дефектов | # Перечень работ, # необходимых для устранения # выявленных дефектов | # Исполнитель | # Перечень материалов # и запчастей, необходимых # для устранения # выявленных дефектов | # Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заключение комиссии: ________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии_______________________________________________________________________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии:_______________________________________________________________________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

________________________________________________________________________________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)                                            ________________________________________________________________________________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 7

к Положению о порядке

проведения плановых осмотров

эксплуатируемых зданий и

сооружений от__________№____

Технический журнал

по эксплуатации здания и сооружения

Наименование здания (сооружения) ______________________________________________________________________Адрес _______________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) _______________________________________________________________________

# Должность и фамилия и.о. лица, ответственного за содержание здания _______________________________________________________________________

| # Дата записи | # Содержание записей (сведения о техническом состоянии) | # Примечание |
| --- | --- | --- |

Примечание: журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние здания (сооружения), и предъявляется комиссиям при проведении плановых осмотров.