ПРОЕКТ

**АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА**

**теплоснабжения Духовщинского городского поселения**

**Духовщинского района Смоленской области**

**на 2024 год**

Приложение

к актуализированной схеме теплоснабжения

Духовщинского городского поселения

Духовщинского района Смоленской области на 2024 год

**Баланс тепловой энергии на котельных на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | № 1, ул. К. Либкнехта | 2795,5 | 242 | 3 037,5 | 79,0 | 3 116,5 |
| ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | № 2, ул. Смоленская, Школа-интернат | 926,0 | 128 | 1 054,0 | 30,0 | 1 084,0 |
| ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | № 3, ул. Советская, ЦРБ | 2 958,0 | 1 340 | 4 298,0 | 162,0 | 4 460,0 |
| МУП "Управление коммунального хозяйства" | БМК ул. Горького, 2 | 89 | 4 | 93 | 0 | 93 |
| МУП "Управление коммунального хозяйства" | БМК ул. Бугаева | 181 | 5 | 186 | 0 | 186 |
| МУП "Управление коммунального хозяйства" | БМК ул. Квашнина, 2 | 151 | 4 | 155 | 0 | 155 |
| МУП "Управление коммунального хозяйства" | БМК ул. Смоленская, 76 | 101 | 5 | 106 | 0 | 106 |
| МУП "Управление коммунального хозяйства" | БМК ул. Смоленская, 57 | 238 | 12 | 250 | 0 | 250 |
| МУП "Управление коммунального хозяйства" | БМК ул. Квашнина, 6 | 88 | 4 | 92 | 0 | 92 |
| МУП "Управление коммунального хозяйства" | БМК ул. Квашнина, 4 | 151 | 4 | 155 | 0 | 155 |
| МУП "Управление коммунального хозяйства" | БМК ул. Карла Маркса | 119 | 5 | 124 | 0 | 124 |
| МУП "Управление коммунального хозяйства" | БМК ул. Горького, 21 | 161 | 7 | 168 | 0 | 168 |
| **Всего:** | **7 958,5** | **1 760** | **9 718,5** | **271** | **9 989,5** |