АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА

теплоснабжения Духовщинского городского поселения

Духовщинского района Смоленской области

на 2023 год

Приложение

к актуализированной схеме теплоснабжения

Духовщинского городского поселения

Духовщинского района Смоленской области на 2023 год

Баланс тепловой энергии на котельных на 2023 год

| Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | № 1, ул. К. Либкнехта | 2 803 | 243 | 3 046 | 79 | 3 125 |
| ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | № 2, ул. Смоленская, Школа-интернат | 926 | 129 | 1 055 | 30 | 1 085 |
| ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | № 3, ул. Советская, ЦРБ | 2 958 | 1 347 | 4 305 | 162 | 4 467 |
| МУП "Управление коммунального хозяйства" | БМК ул. Горького, 2 | 89 | 4 | 93 | 0 | 93 |
| МУП "Управление коммунального хозяйства" | БМК ул. Бугаева | 181 | 5 | 186 | 0 | 186 |
| МУП "Управление коммунального хозяйства" | БМК ул. Квашнина, 2 | 151 | 4 | 155 | 0 | 155 |
| МУП "Управление коммунального хозяйства" | БМК ул. Смоленская, 76 | 101 | 5 | 106 | 0 | 106 |
| МУП "Управление коммунального хозяйства" | БМК ул. Смоленская, 57 | 238 | 12 | 250 | 0 | 250 |
| МУП "Управление коммунального хозяйства" | БМК ул. Квашнина, 6 | 88 | 4 | 92 | 0 | 92 |
| МУП "Управление коммунального хозяйства" | БМК ул. Квашнина, 4 | 151 | 4 | 155 | 0 | 155 |
| МУП "Управление коммунального хозяйства" | БМК ул. Карла Маркса | 119 | 5 | 124 | 0 | 124 |
| МУП "Управление коммунального хозяйства" | БМК ул. Горького, 21 | 161 | 7 | 168 | 0 | 168 |
|  | Всего | 7 966 | 1 769 | 9 735 | 271 | 10 006 |

# Text boxes

ПРОЕКТ