АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА

теплоснабжения Духовщинского городского поселения

Духовщинского района Смоленской области

на 2021 год

Приложение

к актуализированной схеме теплоснабжения

Духовщинского городского поселения

Духовщинского района Смоленской области на 2021 год

Баланс тепловой энергии на котельных на 2021 год

| Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | № 1, ул. К. Либкнехта | 3 094 | 244 | 3 338 | 79 | 3 417 |
| ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | № 2, ул. Смоленская, Школа-интернат | 958 | 130 | 1 088 | 30 | 1 118 |
| ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | № 3, ул. Советская, ЦРБ | 3 050 | 1 354 | 4 404 | 162 | 4 566 |
| МУП "Управление коммунального хозяйства" | БМК ул. Горького, 2 | 97 | 3 | 100 | 0 | 100 |
| МУП "Управление коммунального хозяйства" | БМК ул. Бугаева | 163 | 10 | 173 | 0 | 173 |
| МУП "Управление коммунального хозяйства" | БМК ул. Квашнина, 2 | 147 | 2 | 149 | 0 | 149 |
| МУП "Управление коммунального хозяйства" | БМК ул. Смоленская, 76 | 109 | 1 | 110 | 0 | 110 |
| МУП "Управление коммунального хозяйства" | БМК ул. Смоленская, 57 | 247 | 12 | 259 | 0 | 259 |
| МУП "Управление коммунального хозяйства" | БМК ул. Квашнина, 6 | 94 | 2 | 96 | 0 | 96 |
| МУП "Управление коммунального хозяйства" | БМК ул. Квашнина, 4 | 147 | 1 | 148 | 0 | 148 |
| МУП "Управление коммунального хозяйства" | БМК ул. Карла Маркса | 105 | 3 | 108 | 0 | 108 |
| МУП "Управление коммунального хозяйства" | БМК ул. Горького, 21 | 170 | 16 | 186 | 0 | 186 |
|  | Всего | 8 381 | 1 778 | 10 159 | 271 | 10 430 |

# Text boxes

ПРОЕКТ