План подготовки объектов теплоснабжения МУП «Управление коммунального хозяйства» муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области к отопительному периоду 2026-2027 г.г.

| № | Наименование мероприятий | Пункт Правил 2234 | Срок проведения | Стоимость работ, т.р. | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечить наличие подготовленного персонала, аварийно-диспетчерской службы, согласно штатному расписанию. | 9.3.1. | до 31.08.2026 | - | Соловьев Ю.А. |  |
| 2. | Заключить договоры на техническое обслуживание в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации и ремонта оборудования. | 9.3.1. | Оформить про лонгацию в соответствии с действующими договорами до 31.12.2027г. | 81,00 | Соловьев Ю.А. |  |
| 3. | Разработать и утвердить перечень производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов. | 9.3.4. | до 30.04.2026 | - | Соловьев Ю.А. |  |
| 4. | Разработать и утвердить производственные инструкции | 9.3.5. | до 30.04.2026 | - | Соловьев Ю.А. |  |
| 5. | Провести проверку знаний персонала с записью в удостоверения или журнал проверки знаний, оформить протоколы проверки знаний | 9.3.6. | до 30.09.2026 | - | Соловьев Ю.А. |  |
| 6. | Утвердить температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период. | 9.3.11. | до 31.05.2026 | - | Соловьев Ю.А. |  |
| 7. | Обеспечить проверку и оформление актов ввода в экс плуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений | 9.3.13. | до 31.08.2026 | - | Соловьев Ю.А. |  |
| 2. Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Выполнить план мероприятий текущих работ по подготовке источников и тепловых сетей к отопительному периоду 2026-2027 г.г. (приложение к настоящему плану) | 9.3.14. | до 30.09.2026г. | - | Соловьев Ю.А. |  |
| 9. | Провести гидравлические испытания котельных установок и оборудования, работающего под избыточным давлением, с оформлением актов. | 9.3.14. | до 31.08.2026 | - | Соловьев Ю.А. |  |
| 10. | Провести комплексное обследование, очередные и вне очередные осмотры зданий и сооружений объектов теплоснабжения с оформлением актов. | 9.3.16. | до 31.08.2026 | - | Соловьев Ю.А. |  |
| 11. | Провести наблюдения за техническим состоянием вентиляционных каналов с оформлением актов. | 9.3.17. | до 31.08.2026 | - | Соловьев Ю.А. |  |
| 12. | Провести гидравлические испытания на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей. | 9.3.19. | согласно утвержденному графику | - | Соловьев Ю.А. |  |
| 13. | Провести очистку и промывку тепловых сетей, тепловых пунктов до пуска их в эксплуатацию после текущего ремонта с заменой участков трубопроводов. | 9.3.21. | до 31.08.2026 | - | Соловьев Ю.А. |  |
| 14. | Провести режимно-наладочные испытания объектов теплоснабжения с оформлением технических отчетов. | 9.3.22. | до 31.05.2026 | - | Соловьев Ю.А. |  |
| 3. Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Заключить договоры на поставку (поставки) основного топлива. | 9.3.25. | до 15.05.2026 | 3300,00 | Соловьев Ю.А. |  |
| 16. | Разработать и утвердить перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ. | 9.3.26. | до 05.05.2026 | 250,00 | Соловьев Ю.А. |  |
| 17. | Провести инвентаризацию запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ с оформлением результатов в установленном порядке. | 9.3.26. | до 15.05.2026 | - | Соловьев Ю.А. |  |
| 4. Мероприятия, проводимые совместно с потребителями |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Принять участие в промывке теплопотребляющих установок потребителей с оформлением акта. | 11.5.1. | до 31.08.2026 | - | Соловьев Ю.А. |  |
| 19. | Провести периодическую проверку узлов учета у потребителей перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта с оформлением акта проверки. | 11.5.14. | до 31.08.2026г. | - | Соловьев Ю.А. |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |

план составил:

И.о. директора                                                            Соловьев Юрий Алексеевич

Приложение

ПЛАН

текущих ремонтных работ по подготовке жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства МУП «Управление коммунального хозяйства» муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области к отопительному периоду 2026-2027 г.г.