Приложение Баланс тепловой энергии на котельных, находящихся в собственности/аренде ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (ООО "СРТЭ")

”	на 2027 г.

| Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях ООО "СРТЭ", Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1, ул.К.Либкнехта | 2 733,7 | 235,0 | 2 968,7 | 78,0 | 3 046,7 |
| N.2, ул.Смоленская, школа-интернат | 932,0 | 129,0 | 1 061,0 | 28,0 | 1 089,0 |
| N 3, ул.Советская ЦРБ | 3 159,6 | 775,0 | 3 934,6 | 105,0 | 4 039,6 |
| ВСЕГО | 6 825,3 | 1 139,0 | 7 964,3 | 211,0 | 8 175,3 |