УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

«Духовщинского района»

Смоленской области

от «05» октября2015 г. №347

**ПОРЯДОК**

**ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно – строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления на территории муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области**

Цели и задачи

Цели:

1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства
2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.
3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения , минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств
2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуацийматериально –техническими ресурсами.
4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.
5. **Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.**

**а) водоснабжение и водоотведение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование  организации водопроводно-канализационного хозяйства | | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | | Наименование абонента | | Адрес абонента, телефон  руководителя, диспетчерской службы | | Наименование субабонента | | Адрес субабонента,  телефон руководителя,  диспетчерской службы. |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммунального хозяйства»  2.ООО «Озерненский водоканал» | | 216200 Смоленская область, г.Духовщина, ул.М.Горького 19, Стецюк Владимир Николаевич  раб.8(48166)4-23-85  моб.8-910-725-45-82  деж.8(48166)4-18-09  216239 Смоленская область, Духовщинский район, п.Озерный, Глазков Олег Генадьевич  раб.8(48166)5-08-86  моб.8-920-320-08-46  дисп.8(48166)5-08-80 | | 1. Администрация района.  2. МБДОУ детский сад «Золотой ключик»  3. МБОУ Духовщинская средняя общеобразовательная школаим.П.К.Козлова  4. РДК  5. Детская музыкальная школа  6. Районная библиотека  7.ОГБУЗ «Духовщинская ЦРБ»  Население и организации  МБОУ Озерненская средняя общеобразовательная школа №1  ОГБУЗ «Озерненская районная больница №1» | | г.Духовщинаул.Смирнова 45,  г.Духовщинаул.Смирнова 62/21  г.Духовщинаул.Бугаева 88  г.Духовщина ул. Бугаева 44/47  г.Духовщина ул. Советска 71  г.Духовщина ул. Смоленская 58/20  г.Духовщинаул.Советская 10  Смоленская область, Духовщинский район, п.Озерный  Духовщинскийрайон,п.Озерный, ул.Строителей 22  Духовщинскийрайон,п.Озерный, ул.Кольцевая 35 | |  | |  | |

**б) теплоснабжение**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование тепло-  снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон  руководителя, диспетчерской службы | Наименование  субабонента | Адрес субабонента,  телефон руководителя,  диспетчерской службы. |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммунального хозяйства»  2.Духовщинский участок ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»  3.Филиал «Смоленская ГРЭС» | 216200 Смоленская область, г.Духовщина, ул.М.Горького 19, Стецюк Владимир Николаевич  раб.8(48166)4-23-85  моб.8-910-725-45-82  деж.8(48166)4-18-09  216200 Смоленская область, Духовщинский район, г.Духовщина, ул. Цуранова 57  Воробьев Николай Николаевич  раб. 8(48166) 4-13-92  моб.8-960-585-07-93  деж. 8(48166) 4-13-92  216239 Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный  Бращенков Виктор Иванович  раб.8(48166)2-91-50  деж. инженер | 1.МУП УКХ баня МУП  2.УКХ очистные,  3.МУП УКХ база,  4.МБДОУ детский сад «Золотой ключик»  5.Жилой дом  6.Жилой дом  7.Жилой дом  8.Жилой дом  9.Жилой дом  10.Жилой дом  11.Жилой дом  12.Жилой дом  1.ОГБУЗ «Духовщинская ЦРБ»  2.МБОУ Духовщинская средняя общеобразовательная школаим.П.К.Козлова  3.Духовщинская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида № 02  4. Население  Население и организации | г. Духовщина.улЦуранова 47/49  г.Духовщина, ул. Козлова 73  г.Духовщина, ул. М. Горького 19  г.Духовщина, ул. М. Горького 21  г.Духовщина, ул. Квашнина 2  г.Духовщина, ул. Квашнина 4  г.Духовщина, ул. Квашнина 6  г.Духовщина, ул. Смоленская  г.Духовщина, ул. Бугаева 37/40  76/16  г.Духовщина, ул. К.Маркса 50  г.Духовщина, ул. М. Горького 2б  г.Духовщина, ул. Смоленска 59  г.Духовщинаул.Советская 10  г.Духовщинаул.Бугаева88  г.Духовщина,ул. Смоленская 52  Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный |  |  |

**в) электроснабжение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электро-  снабжающей организации | Адрес организации, телефон  руководителя, диспетчерской службы | | Наименование абонента | | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | | Наименование субабонента | | Адрес субабонента,  телефон руководителя,  диспетчерской службы. | |
| 1 | Духовщинский РЭС филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» | | 216200 Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. М. Горького 2  Юрченков Юрий Николаевич  раб. 8(48166) 4-15-05  моб.8-910-784-74-27  деж.8(48166) 4-18-32 | | 1. Администрация района.  2. МБДОУ детский сад «Золотой ключик»  3. МБОУ Духовщинская средняя общеобразовательная школаим.П.К.Козлова  4. РДК  5. Детская музыкальная школа  6. Районная библиотека  7.ОГБУЗ «Духовщинская ЦРБ»  8.МБОУ Озерненская средняя общеобразовательная школа №1  9.ОГБУЗ «Озерненская районная больница №1» | | г.Духовщинаул.Смирнова 45,  г.Духовщинаул.Смирнова 62/21  г.Духовщинаул.Бугаева 88  г.Духовщина ул. Бугаева 44/47  г.Духовщина ул. Советска 71  г.Духовщина ул. Смоленская 58/20  г.Духовщинаул.Советская 10  Духовщинскийрайон,п.Озерный, ул.Строителей 22  Духовщинскийрайон,п.Озерный, ул.Кольцевая 35 | |  | |  |

**2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений**

**а) на объектах водоснабжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| 1 | Отключение холодного водоснабжения | 2 часа |

**б) на объектах теплоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С | | | |
| 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

**в) на объектах электроснабжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

**3.Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств  час.мин. | | Состав сил и средств | | | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| персонал  чел. | | техника  ед. |
| 1 | Духовщинский участок ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» |  | | 216200 Смоленская область, Духовщинский район, г.Духовщина, ул. Цуранова 57  Воробьев Николай Николаевич  раб. 8(48166) 4-13-92  моб.8-960-585-07-93  деж. 8(48166) 4-13-92 | 1-2 часа | | 7 | | 2 | Проведение ремонтно -восстановительных работ на котельных и теплосетях находящихся в собственности и аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» |
| 2 | Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммунального хозяйства» |  | | 216200 Смоленская область, г.Духовщина, ул.М.Горького 19, Стецюк Владимир Николаевич  раб.8(48166)4-23-85  моб.8-910-725-45-82  деж.8(48166)4-18-09 | 1 час | | 5 | | 3 | Проведение аварийно-восстановительных работ на теплотрассах г. Духовщина |
| 1 час | | 9 | | 5 | Проведение аварийно-восстановительных работ на объектах водоснабжения и канализации  г. Духовщина |
| 1 час | | 2 | | нет | Проведение ремонтных работ на внутренних системах электроснабжения зданий и помещений г. Духовщина |
| 3. | Духовщинский РЭС филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» |  | | 216200 Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. М. Горького 2  Юрченков Юрий Николаевич  раб. 8(48166) 4-15-05  моб.8-910-784-74-27,  деж.8(48166) 4-18-32 | 1 час | | 20 | | 7 | Проведение аварийно-восстановительных работ на ЛЭП и подстанциях  Духовщинского района |
| 4. | Филиал «Смоленская ГРЭС» |  | 216239 Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный  Бращенков Виктор Иванович  раб.8(48166)2-91-50  деж. инженер | | 1 час. |  | |  | | Проведение ремонтно -восстановительных работ на котельных и теплосетях находящихся в собственности и аренде Филиал «Смоленская ГРЭС» |

**4. Перечень и объем материальных средств для ликвидации аварийных ситуаций**

**по состоянию на октябрь 2015 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование материальных средств | Единица измерения | Количество | Организация и место хранения материальных средств |
| 1 | Горючее АБ  ДТ | тонн | 1  1 | АЗС №1 |
| 2 | Продовольствие | руб | (из расчета снабжения 100 человек на 3 суток)14.618,1 | Склады Духовщинского РАЙПО |
| 3 | Вещевое имущество | руб | 195.176,0 | Склады ДуховщинскогоРАЙПО |
| 4 | Строительные материалы | руб | 192.350,0 | Склады ДуховщинскогоРАЙПО |

1. **Перечень подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование органа управления,  привлекаемого к ликвидации аварийных ситуаций | Адрес органа управления, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование вышестоящего органа управления, телефона руководителя |
| 1 | Духовщинский РЭС филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» | 216200 Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. М. Горького 2  Юрченков Юрий Николаевич  раб. 8(48166) 4-15-05  моб.8-910-784-74-27,  деж.8(48166) 4-18-32 | ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» |
| 2 | Духовщинский участок ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» | 216200 Смоленская область, Духовщинский район, г.Духовщина, ул. Цуранова 57  Воробьев Николай Николаевич  раб. 8(48166) 4-13-92  моб.8-960-585-07-93  деж. 8(48166) 4-13-92 | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» |
| 3 | Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммунального хозяйства» | 216200 Смоленская область, г.Духовщина, ул.М.Горького 19, Стецюк Владимир Николаевич  раб.8(48166)4-23-85  моб.8-910-725-45-82  деж.8(48166)4-18-09 | Администрация «Духовщинское городское поселение» Духовщинского района Смоленской области |
| 4 | Филиал «Смоленская ГРЭС» | 216239 Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный  Бращенков Виктор Иванович  раб.8(48166)2-91-50  деж. инженер | Филиал «Смоленская ГРЭС» |

**6. Порядок действий Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области и подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций и**

**при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| **6.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, Глава Администрации района, заместитель Главы Администрации района | 216200, Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Смирнова 45 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Руководители предприятий, организаций, Глава Администрации района, заместитель Главы Администрации района, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | 216200, Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Смирнова 45 | Информирование ЕДДС |
| 3 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций, Глава Администрации района, заместитель Главы Администрации района, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | 216200, Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Смирнова 45 | Информирование ЕДДС |
| **6.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, Глава Администрации района, заместитель Главы Администрации района | 216200, Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Смирнова 45 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба | Руководители предприятий, организаций, Глава Администрации района, заместитель Главы Администрации района, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | 216200, Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Смирнова 45 | Информирование ЕДДС |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Руководители предприятий, организаций, Глава Администрации района, заместитель Главы Администрации района, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | 216200, Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Смирнова 45 | Информирование ЕДДС |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава Администрации района, заместитель Главы Администрации района | 216200, Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Смирнова 45 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Руководители предприятий, организаций, Глава Администрации района, заместитель Главы Администрации района, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | 216200, Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Смирнова 45 | Информирование ЕДДС |
| 6 | Оповещение населения | Глава Администрации района, заместитель Главы Администрации района | 216200, Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Смирнова 45 | Информирование ЕДДС |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Глава Администрации района, заместитель Главы Администрации района | 216200, Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Смирнова 45 | Информирование ЕДДС |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций, Глава Администрации района, заместитель Главы Администрации района, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | 216200, Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Смирнова 45 | Информирование ЕДДС |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Глава Администрации района, заместитель Главы Администрации района | 216200, Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Смирнова 45 | Информирование ЕДДС |
| **6.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации** | | | | |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории района | Руководители предприятий, организаций, Глава Администрации района, заместитель Главы Администрации района, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | 216200, Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Смирнова 45 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории района | Глава Администрации района, заместитель Главы Администрации района | 216200, Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Смирнова 45 | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | Руководители предприятий, организаций, Глава Администрации района, заместитель Главы Администрации района, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | 216200, Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Смирнова 45 | Информирование ЕДДС |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, Глава Администрации района, заместитель Главы Администрации района, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | 216200, Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Смирнова 45 | Информирование ЕДДС |