|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области  от «05» октября 2016 г. №366 |

**ПОРЯДОК**

**ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения**

**с учетом взаимодействия тепло-,электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления на территории муниципального образования «Духовщинский район»**

**Смоленской области на 2016-2017 гг.**

Цели и задачи

Цели:

1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства
2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.
3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств
2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально – техническими ресурсами.
4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

**1. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон  руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента,  телефон руководителя,  диспетчерской службы. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **б) водоснабжение и водоотведение** | | | | | | | |
| 1 | МУП «Управление коммунального хозяйства» | 216200 Смоленская область, г.Духовщина, ул.М.Горького 19, Стецюк Владимир Николаевич  раб.8(48166)4-23-85  моб.8-910-725-45-82  деж.8(48166)4-18-09 | 1. Администрация МО «Духовщинский район» Смоленской области | | г.Духовщина  ул.Смирнова д.45 |  |  |
| 2. МБДОУ детский сад «Золотой ключик» | | г. Духовщина  ул.Смирнова д.62/21 |  |  |
| 3. МБОУ Духовщинская средняя школа им.П.К. Козлова | | г.Духовщина ул.Бугаева д.88 |  |  |
| 4. РДК | | г.Духовщина  ул. Бугаева д.44/47 |  |  |
| 5. Детская музыкальная школа | | г.Духовщина  ул. Советска д.71 |  |  |
| 6. Районная библиотека | | г.Духовщина  ул.Смоленская д.58/20 |  |  |
| 7. ОГБУЗ «Духовщинская ЦРБ» | | г.Духовщина  ул.Советская д.10 |  |  |
| Население и организации | | |  |  |
| 2 | МУП «Водоканал» | 216239 Смоленская область, Духовщинский район, п.Озерный, ул. Кольцевая, д. 14  Тимофеев Николай Михайлович  раб.8(48166)5-08-86  моб.8-920-320-08-46  дисп.8(48166)5-08-80 | 1. МБОУ Озерненская средняя общеобразова-тельная школа №1 | | Смоленская область, Духовщинский район, п.Озерный ул.Строителей д.22 |  |  |
| ОГБУЗ «Озерненская районная больница №1» | | Духовщинский район, п.Озерный, ул.Кольцевая д.35 |  |  |
| **б) теплоснабжение** | | | | | | | |
| 1 | МУП «Управление коммунального хозяйства» | 216200 Смоленская область, г.Духовщина, ул. М. Горького д.19  Стецюк Владимир Николаевич  раб.8(48166)4-23-85  моб.8-910-725-45-82  деж.8(48166)4-18-09 | | 1.МУП «УКХ» (баня) | г. Духовщина  ул.Цурановад.47/49 |  |  |
| 2. МУП «УКХ» (очистные сооружения) | г.Духовщина,  ул. Козлова д.73 |  |  |
| 3.МУП «УКХ» (база) | г.Духовщина,  ул. М. Горького д.19 |  |  |
| 4.МБДОУ детский сад «Золотой ключик» | г.Духовщина,  ул. М. Горького д.21 |  |  |
| 5.Жилой дом | г.Духовщина,  ул. Квашнина д.2 |  |  |
| 6.Жилой дом | г.Духовщина,  ул. Квашнина д.4 |  |  |
| 7.Жилой дом | г.Духовщина,  ул. Квашнина д.6 |  |  |
| 8.Жилой дом | г.Духовщина,  ул.Смоленская д.76/16 |  |  |
| 9.Жилой дом | г.Духовщина,  ул. Бугаева д.37/40 |  |  |
| 10.Жилой дом | г.Духовщина,  ул. К.Маркса д.50 |  |  |
| 11.Жилой дом | г.Духовщина,  ул. М. Горького 2б |  |  |
| 12.Жилой дом | г.Духовщина,  ул. Смоленска д.59 |  |  |
| 2 | Духовщинский участок ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» | 216200 Смоленская область, г.Духовщина, ул. Цурановад.57  Воробьев Николай Николаевич  раб. 8(48166) 4-13-92  моб.8-960-585-07-93  деж. 8(48166) 4-13-92 | | 1.ОГБУЗ «Духовщинская ЦРБ» | г.Духовщина ул.Советская д.10 |  |  |
| 2.МБОУ Духовщинская СОШ им.П.К.Козлова | г.Духовщина ул.Бугаева д.88 |  |  |
| 3.СОГБОУ «Духовщинская школа-интернат для детей с особыми образовательными способностями" | г.Духовщина,ул. Смоленская д.62 |  |  |
| 4.Население | |  |  |
| 3 | Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 216239 Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный  Бращенков Виктор Иванович  раб.8(48166)2-91-50 | | Население и организации | Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный |  |  |
| **в) электроснабжение** | | | | | | | |
| 1 | Духовщинский РЭС филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» | 216200 Смоленская область, г Духовщина, ул. М. Горького, д. 2  Юрченков Юрий Николаевич  раб. 8(48166) 4-15-05  моб.8-910-784-74-27  деж.8(48166) 4-18-32 | | 1. Администрация МО «Духовщинский район» Смоленской области | г.Духовщина ул.Смирнова д.45 |  |  |
| 2. МБДОУ детский сад «Золотой ключик» | г.Духовщина ул.Смирнова д.62/21 |  |  |
| 3. МБОУ Духовщинская средняя школа им. П.К. Козлова | г.Духовщина ул.Бугаева д.88 |  |  |
| 4. РДК | г.Духовщина ул. Бугаева д.44/47 |  |  |
| 5. Детская музыкальная школа | г.Духовщина ул. Советска д.71 |  |  |
| 6. Районная библиотека | г.Духовщина ул.Смоленская д.58/20 |  |  |
| 7. ОГБУЗ «Духовщинская ЦРБ» | г.Духовщина ул.Советская д.10 |  |  |
| 8. МБОУ Озерненская средняя школа | Духовщинский район,п.Озерный, ул.Строителей д.22 |  |  |
| 9. ОГБУЗ «Озерненская районная больница №1» | Духовщинский район,п.Озерный, ул.Кольцевая д.35 |  |  |

**2.Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений**

**а) на объектах водоснабжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| 1 | Отключение холодного водоснабжения | 2 часа |

**б) на объектах теплоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение,  (час.мин.) | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, (С) | | | |
| 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

**в) на объектах электроснабжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

**3.Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств  (час.мин.) | Состав сил и средств | | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| персонал  (чел.) | техника  (ед.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Духовщинский участок  ООО «Смоленскрегионтепло-энерго» |  | 216200 Смоленская область, г.Духовщина, ул. Цурановад.57  Воробьев Николай Николаевич  раб. 8(48166) 4-13-92  моб.8-960-585-07-93  деж. 8(48166) 4-13-92 | 1-2 часа | | 7 | 2 | Проведение ремонтно-восстановительных работ на котельных и теплосетях находящихся в собствен-ности и аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» |
| 2 | МУП «Управление коммунального хозяйства» |  | 216200 Смоленская область, г. Духовщина, ул.М.Горького д.19  Стецюк Владимир Николаевич  раб.8(48166)4-23-85  моб.8-910-725-45-82  деж.8(48166) 4-18-09 | 1 час | | 5 | 3 | Проведение аварийно-восстановительных работ на теплотрассах г. Духовщина |
| 1 час | | 9 | 5 | Проведение аварийно-восстановительных работ на объектах водоснабжения и канализации г. Духовщина |
| 1 час | | 2 | нет | Проведение ремонтных работ на внутренних системах электроснабжения зданий и помещений г. Духовщина |
| 3. | Духовщинский РЭС филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» |  | 216200 Смоленская область, г. Духовщина, ул. М.Горького д.2  Юрченков Юрий Николаевич  раб. 8(48166) 4-15-05  моб.8-910-784-74-27,  деж.8(48166) 4-18-32 | 1 час | | 20 | 7 | Проведение аварийно-восстановительных работ на ЛЭП и подстанцияхДуховщинского района |
| 4. | Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» |  | 216239 Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный  Бращенков Виктор Иванович  раб.8(48166)2-91-50 | 1 час. |  | |  | Проведение ремонтно -восстановительных работ на котельных и теплосетях находящихся в собственности и арендеФилиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» |

**4. Перечень и объем материальных средств для ликвидации аварийных ситуаций**

**по состоянию на октябрь 2016 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование материальных средств | Единица измерения | Количество | Организация и место хранения материальных средств |
| 1 | Горючее АБДТ | тонн | 11 | АЗС №1 |
| 2 | Продовольствие | руб. | (из расчета снабжения 100 человек на 3 суток)14 618,1 | Склады Духовщинского РАЙПО |
| 3 | Вещевое имущество | руб. | 195 176,0 | Склады Духовщинского РАЙПО |
| 4 | Строительные материалы | руб. | 192 350,0 | Склады Духовщинского РАЙПО |

**5. Перечень подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование органа управления,  привлекаемого к ликвидации аварийных ситуаций | Адрес органа управления, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование вышестоящего органа управления, телефона руководителя |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Духовщинский РЭС филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» | 216200 Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. М. Горького д.2  Юрченков Юрий Николаевич  раб. 8(48166) 4-15-05  моб.8-910-784-74-27,  деж.8(48166) 4-18-32 | ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» |
| 2 | Духовщинский участок  ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» | 216200 Смоленская область, Духовщинский район, г.Духовщина, ул. Цурановад. 57  Воробьев Николай Николаевич  раб. 8(48166) 4-13-92  моб.8-960-585-07-93  деж. 8(48166) 4-13-92 | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» |
| 3 | МУП «Управление коммунального хозяйства» | 216200 Смоленская область, г. Духовщина, ул. М.Горького д.19  Стецюк Владимир Николаевич  раб. 8(48166)4-23-85  моб. 8-910-725-45-82  деж. 8(48166)4-18-09 | Администрация муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области |
| 4 | Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 216239 Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный  Бращенков Виктор Иванович  раб.8(48166)2-91-50 | Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» |

**6. Порядок действий Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области и подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций и**

**при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки** | | | | | |
| а) | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | | Руководители предприятий, организаций,  Глава муниципального образованиярайона,  Заместитель Главы муниципального образованиярайона | 216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова д.45 | Информирование ЕДДС |
| б) | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | | Руководители предприятий, организаций,  Глава муниципального образования района,  Заместитель Главы муниципального образованиярайона, руководители подразделений, привле-каемые для ликвидации аварийных ситуаций | 216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова д.45 | Информирование ЕДДС |
| в) | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | | Руководители предприятий, организаций,  Глава муниципального образования района,  Заместитель Главы муниципального образованиярайона, руководители подразделений, привле-каемые для ликвидации аварийных ситуаций | 216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова д.45 | Информирование ЕДДС |
| **6.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени** | | | | | |
| а) | | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий, организаций,  Глава муниципального образования района,  Заместитель Главы муниципального образованиярайона | 216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова д.45 | Информирование ЕДДС |
| б) | | Прибытие к месту работы оперативно штаба | Руководители предприятий, организаций,  Глава муниципального образования района,  Заместитель Главы муниципального образованиярайона, руководители подразделений, привле-каемые для ликвидации аварийных ситуаций | 216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова 45 | Информирование ЕДДС |
| в) | | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополни-тельных сил и средств | Руководители предприятий, организаций,  Глава муниципального образования района,  Заместитель Главы муниципального образованиярайона, руководители подразделений, привле-каемые для ликвидации аварийных ситуаций | 216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова д.45 | Информирование ЕДДС |
| г) | | Организация оперативного штаба | Руководители предприятий, организаций,  Глава муниципального образования района,  Заместитель Главы муниципального образованиярайона | 216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова д.45 | Информирование ЕДДС |
| д) | | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Руководители предприятий, организаций,  Глава муниципального образования района,  Заместитель Главы муниципального образованиярайона, руководители подразделений, привле-каемые для ликвидации аварийных ситуаций | 216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова д.45 | Информирование ЕДДС |
| е) | | Оповещение населения | Глава муниципального образования района,  Заместитель Главы муниципального образованиярайона | 216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова д.45 | Информирование ЕДДС |
| ж) | | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Глава муниципального образования района,  Заместитель Главы муниципального образованиярайона | 216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова д.45 | Информирование ЕДДС |
| з) | | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций,  Глава муниципального образования района,  Заместитель Главы муниципального образованиярайона, руководители подразделений, привле-каемые для ликвидации аварийных ситуаций | 216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова д.45 | Информирование ЕДДС |
| и) | | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Глава муниципального образования района,  Заместитель Главы муниципального образованиярайона | 216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова д.45 | Информирование ЕДДС |
| **6.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации** | | | | | |
| а) | | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории района | Руководители предприятий, организаций,  Глава муниципального образования района,  Заместитель Главы муниципального образованиярайона, руководители подразделений, привле-каемые для ликвидации аварийных ситуаций | 216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова д.45 | Информирование ЕДДС |
| б) | | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории района | Глава муниципального образования района,  Заместитель Главы муниципального образованиярайона | 216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова д.45 | Информирование ЕДДС |
| в) | | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | Руководители предприятий, организаций,  Глава муниципального образования района,  Заместитель Главы муниципального образованиярайона, руководители подразделений, привле-каемые для ликвидации аварийных ситуаций | 216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова д.45 | Информирование ЕДДС |
| г) | | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Руководители предприятий, организаций,  Глава муниципального образования района,  Заместитель Главы муниципального образованиярайона, руководители подразделений, привле-каемые для ликвидации аварийных ситуаций | 216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова д.45 | Информирование ЕДДС |