## Лист1
Приложение 1
Муниципальное образование | Порядковый номер | Наименование | Место расположения | Площадь, га | Категория земель | Форма собственности | Коммуникации | Здания и сооружения | Назначение | Условия предоставления | Контактное лицо | Примечание
Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области, Духовщинское ГП | 67-07-05 | Земельный участок для строительства объектов производственного назначения, кад.№67:07:0200201:129 (бывший кирпичный завод) | Смоленская область, Духовщина, ул. Смоленская, д.120 | 3.1542 | земли населенных пунктов | Муниципальная | Газопровод в.д. ГРС «Духовщина»- Ерыши РУ-0,6 Мпа, Дн -152 мм. Срок подключения – 2 года с момента начала строительства. Ориентировочное расстояние до границы земельного участка 350 м.Максимальная мощность – 550 тыс.куб.м/год.Ориентировочная стоимость технологического присоединения – 530 тыс.руб.; Ближайшим центром питания является ПС Зимец 35/10. Резерв мощности для технологического присоединения составляет 3,99 МВА. Расстояние от центра питания до границы земельного участка по прямой составляет примерно 1,1 км.Ориентировочная стоимость технологического присоединения – 50 тыс.руб.; Точка подключения к сетям водоснабжения в 106 м от участка (скважина, диаметр трубы 32 мм). Сроки осуществления технологического присоединения – до 2-х месяцев (в зависимости от планируемой величины необходимой нагрузки). Ориентировочная стоимость технологического присоединения – 50 тыс.руб. Водоотведение - | Здание бывшего кирпичного завода общей площадью около 200 кв.м; здание котельной общей площадью около 100 кв.м. | Производственная деятельность (размещение кирпичного завода) | Заключение договора аренды | Заместитель Главы муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области - Федоров Алексей Владимирович, т.8(481-66) 4-14-44
Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области, Духовщинское ГП | 67-07-06 | Здание школы, памятник архитектуры областного значения | Смоленская область, г.Духовщина, ул.Советская, д.39 | 0.728 | земли населенных пунктов | Муниципальная | Газопровод н.д. Дн -152 мм по ул.Смоленской. Срок подключения – 2 года с момента начала строительства. Ориентировочное расстояние до границы земельного участка 50 м. Максимальная мощность – 52 тыс.куб.м/год. Ориентировочная стоимость технологического присоединения – 75 тыс.руб.; Точка подключения к сетям электроснабжения в 100 м (ВЛ-10, максимальная мощность – 50 кВА); сроки осуществления технологического присоединения – до 4 месяцев (в зависимости от требуемой мощности). Ориентировочная стоимость технологического присоединения – 50 тыс.руб Точка подключения к сетям водоснабжения в 30 м от участка (скважина, диаметр трубы 110 мм); Сроки осуществления технологического присоединения – до 2-х месяцев (в зависимости от планируемой величины необходимой нагрузки). Ориентировочная стоимость технологического присоединения – 50 тыс.руб. Сети водоотведения находятся в 30 м от участка. Сроки осуществления технологического присоединения – до 2-х месяцев (в зависимости от планируемой величины необходимой нагрузки). Ориентировочная стоимость технологического присоединения – 30 тыс.руб. | Здание школы общей площадью 2021,2 кв.м. | Производственная деятельность | Аренда, покупка | Заместитель Главы муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области - Федоров Алексей Владимирович, т.8(481-66) 4-14-44
Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области, Духовщинское ГП | 67-07-08 | Земельный участок для размещения объектов производственного назначения | Смоленская область, г.Духовщина, ул.Бугаева, земельный участок, находящийся примерно в 180 метрах по направлению на юго-запад от дома №90 | 0.281 | земли населенных пунктов | Муниципальная | Газопровод в.д. ГРС «Духовщина»- Ерыши РУ-0,6 Мпа, Дн -152 мм. Срок подключения – 2 года с момента начала строительства. Ориентировочное растояние до границы земельного участка 420м. Максимальная мощность – 550 тыс.куб.м/год. Ориентировочная стоимость технологического присоединения – 650 тыс.руб.; Точка подключения к сетям электроснабжения в 30 м (ВЛ-10.04). Сроки осуществления технологического присоединения – до 4 месяцев (в зависимости от требуемой мощности). Максимальная мощность – до 5000 Квт. Ориентировочная стоимость технологического присоединения – 100 тыс.руб . Точка подключения к сетям водоснабжения находится на участке; Сроки осуществления технологического присоединения – до 2-х месяцев (в зависимости от планируемой величины необходимой нагрузки). Ориентировочная стоимость технологического присоединения – 30 тыс.руб. Сети водоотведения находятся в 10 м от участка (требуется ремонт). Сроки осуществления технологического присоединения – до 2 месяцев (в зависимости от требуемой мощности). Ориентировочная стоимость технологического присоединения – 50 тыс.руб. | Нет | Производственная деятельность | Аренда, покупка | Заместитель Главы муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области - Федоров Алексей Владимирович, т.8(481-66) 4-14-44
Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области, Бересневское СП | 67-07-09 | Земельный участок в районе д. М.Береснево | В 800 м. от д. М-Береснево Бересневского сельского поселения по направлению на юго-восток (55,3309 с.ш.; 32,3326 в.д.) | 8.6 | земли сельскохозяйственного назначения | Муниципальная | Газопровод в.д. ГРС «Духовщина»- Ерыши РУ-0,6 Мпа, Дн -152 мм. Срок подключения – 2 года с момента начала строительства. Ориентировочное расстояние до границы земельного участка 15200 м. Максимальная мощность – 680 тыс.куб.м/год. Ориентировочная стоимость технологического присоединения – 28000 тыс.руб; Ближайшим открытым центром питания является ПС Береснево 35/10. Резерв мощности для технологического присоединения составляет 1,36 МВА. Расстояние от центра питания до границы земельного участка по прямой составляет примерно 4 км. Ориентировочная стоимость технологического присоединения – 100 тыс.руб; Точка подключения к сетям водоснабжения находится в 1,5 км от участка (д.М.Береснево). Сроки осуществления технологического присоединения – до 2-х месяцев (в зависимости от планируемой величины необходимой нагрузки). Ориентировочная стоимость технологического присоединения – 200 тыс.руб. Водоотведение - | Нет | Сельскохозяйственная деятельность | Аренда, покупка | Глава МО Бересневского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области - Толмачев Юрий Сергеевич, т.(481-66)2-52-29
Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области, Булгаковское СП | 67-07-10 | Земельный участок в районе д. Зимец | В 200 метрах на восток от д. Зимец Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области | 31 | земли сельскохозяйственного назначения | Муниципальная | Газопровод в.д. к ГРП д. Зимец РУ-0,6 МПа, Дн-159 мм. Ориентировочное расстояние до границы земельного участка 750 м. Максимальная мощность – 550 тыс.куб.м/год.Ориентировочная стоимость технологического присоединения – 1135 тыс.руб; Ближайшим открытым центром питания является ПС Зимец 35/10. Резерв мощности для технологического присоединения составляет 3,99 МВА. Расстояние от центра питания до границы земельного участка по прямой составляет примерно 2,5 км. Точка подключения к сетям водоснабжения находится в 200 м от участка (д.Зимец). Сроки осуществления технологического присоединения – до 2-х месяцев (в зависимости от планируемой величины необходимой нагрузки). Ориентировочная стоимость технологического присоединения – 100 тыс.руб. Водоотведение - | Нет | Сельскохозяйственная деятельность | Аренда, покупка | Глава МО Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области - Сазанкова Татьяна Ивановна, т.(481-66)2-51-54
Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области, Озерненское ГП | 67-07-11 | Земельный участок в районе д.Табор | д.Табор Озерненского городского поселения (к юго-востоку от д.Мужицкое) | 150 | земли сельскохозяйственного назначения | Муниципальная | Газопровод в.д. п.Озерный-с.Пречистое РУ-0,6 МПа, ДН-152 мм. Срок подключения – 2 года с момента начала строительства. Максимальная мощность – 680 тыс.куб.м/год.Ориентировочное расстояние до границы земельного участка 1350 м. Ориентировочная стоимость технологического присоединения – 2500 тыс.руб; Ближайшим открытым центром питания является ПС Озерный 35/10. Резерв мощности для технологического присоединения составляет 5,25 МВА. Расстояние от центра питания до границы земельного участка по прямой составляет примерно 1,7 км. Ориентировочная стоимость технологического присоединения – 100 тыс.руб. Точки подключения к сетям водоснабжения и водоотведения находятся в 1 км от участка (п.Озерный). Сроки осуществления технологического присоединения – до 2-х месяцев (в зависимости от планируемой величины необходимой нагрузки). Ориентировочная стоимость технологического присоединения – 200 тыс.руб. Точка подключения к сетям водоотведения в 1 км. Сроки осуществления технологического присоединения – до 2 месяцев (в зависимости от требуемой мощности). Ориентировочная стоимость технологического присоединения – 200 тыс.руб. | Нет | Сельскохозяйственная деятельность | Аренда, покупка | Глава МО Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области - Тихонова Оксана Викторовна, т.(481-66)5-11-44
Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области, Добринское СП | 67-07-12 | Земельный участок вблизи д.Песчиво | д.Песчиво Добринского сельского поселения | 20 | земли сельскохозяйственного назначения | Муниципальная | Газопровод в.д. п.Озерный-с.Пречистое РУ-0,6 МПа, Дн-152 мм. Срок подключения – 2 года с момента строительства. Максимальная мощность – 550 тыс.куб.м/год.Ориентировочное расстояние до границы земельного участка 4550 м. Ориентировочная стоимость технологического присоединения – 8400 тыс.руб. Ближайшим открытым центром питания является ПС Озерный 35/10. Резерв мощности для технологического присоединения составляет 5,25 МВА. Расстояние от центра питания до границы земельного участка по прямой составляет примерно 0,3 км. Ориентировочная стоимость технологического присоединения – 100 тыс.руб. Точка подключения к сетям водоснабжения находится на участке. Сроки осуществления технологического присоединения – до 2-х месяцев (в зависимости от планируемой величины необходимой нагрузки). Ориентировочная стоимость технологического присоединения – 100 тыс.руб. Точка подключения к сетям водоотведения находится непосредственно на участке. Сроки осуществления технологического присоединения – до 2 месяцев (в зависимости от требуемой мощности). Ориентировочная стоимость технологического присоединения – 100 тыс.руб. | Нет | Сельскохозяйственная деятельность | Аренда, покупка | Глава МО Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области - Виноградова Елена Анатольевна, т.(481-66)2-74-40
Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области, Пречистенское СП | 67-07-13 | Земельный участок вблизи с.Пречистое (бывшая ферма "Смоляночка") | с.Пречистое Пречистенского сельского поселения | 3679 (ТсОО «Пречистое») 2785 (ТсОО «Шиловичи») 2764 (ТсОО «Восход») | земли сельскохозяйственного назначения | Муниципальная | Газопровод с.д. по ул. Войкова в с. Пречистое Ру-0,3 МПа, Дн-90 мм. Срок подключения – 2 года с момента начала строительства. Максимальная мощность – 135 тыс.куб.м/год.Ориентировочное расстояние до границы земельного участка 1800 м. Ориентировочная стоимость технологического присоединения – 2700 тыс.руб. Ближайшим открытым центром питания является ПС Пречистое 110/35/10. Резерв мощности для технологического присоединения составляет 4,85 МВА. Расстояние от центра питания до границы земельного участка по прямой составляет примерно 1,4 км. Ориентировочная стоимость технологического присоединения – 100 тыс.руб. Точка подключения к сетям водоснабжения находится в 100 м от участка (скважина). Сроки осуществления технологического присоединения – до 2-х месяцев (в зависимости от планируемой величины необходимой нагрузки). Ориентировочная стоимость технологического присоединения – 200 тыс.руб. Точка подключения к сетям водоотведения находится непосредственно на участке. Сроки осуществления технологического присоединения – до 2 месяцев (в зависимости от требуемой мощности). Ориентировочная стоимость технологического присоединения – 100 тыс.руб. | Нет | Сельскохозяйственная деятельность | Аренда, покупка | Глава МО Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области - Смирнова Татьяна Александровна т.(481-66)2-82-96 | Кадастровые номера земельных участков - 67:07:0000000:19 (с.Пречистое), 67:07:0000000:8 (д.Шиловичи), 67:07:0000000:53 (д.Верешковичи)
Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области, Третьяковское СП | 67-07-14 | Земельный участок с административным зданием (бывшая школа) | д.Спас-Углы Третьяковского сельского поселения | 1.92 | земли населенных пунктов | Муниципальная | Здание оборудовано центральным отоплением (электрический котел), разводкой труб и батарей по каждому помещению. Все внутренние помещения оборудованы системой электроснабжения (имеется счетчик, разведена электропроводка, установлены выключатели и розетки), максимальная мощность до 205 КВт/ч. Также все помещения здания оборудованы системой водоснабжения. Имеется местная канализация. Установлена система пожарной безопасности. | Административное одноэтажное здание общей площадью 363,9 кв.м.; кадастр. номер 67:07:1400101:167; материал стен и перегородок - кирпич; фундамент - бетонный; полы - дощатые, окраненные; крыша - шиферная; отделка - потолок побелен, стены окрашены, оштукатурены, поклеены обои; имеются крыльцо, остмостки | Промышленная, производственная деятельность | Аренда, покупка | Заместитель Главы муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области - Федоров Алексей Владимирович, т.8(481-66) 4-14-44 | Кадастровый номер земельного участка - 67:07:1400101:43
Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области, Бересневское СП | 67-07-15 | Земельный участок с административным зданием (бывшая школа) | д.Митяево Бересневского сельского поселения | 0.8 | земли населенных пунктов | Муниципальная | Здание оборудовано центральным отоплением (собственная котельная), разводкой труб и батарей по каждому помещению. Все внутренние помещения оборудованы системой электроснабжения (имеется счетчик, разведена электропроводка, установлены выключатели и розетки), максимальная мощность до 48 КВт/ч. Также все помещения здания оборудованы системой водоснабжения. Имеется местная канализация. Установлена система пожарной безопасности. | Административное двухэтажное здание общей площадью 1190,4 кв.м.; кадастр. номер 67:07:1540101:98; материал стен и перегородок - кирпич; фундамент - железобетон; полы - бетонные, покрытые дощатым настилом, окраненны; крыша - шиферная; отделка - потолок побелен, стены окрашены, оштукатурены; имеются крыльцо, остмостки; здание котельной площадью 151,1 кв.м. | Промышленная, производственная деятельность | Аренда, покупка | Заместитель Главы муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области - Федоров Алексей Владимирович, т.8(481-66) 4-14-44 | Кадастровый номер земельного участка - 67:07:1540101:70 (под административным зданием), земельный участок с разрешенным использованием - коммунальное обслуживание - 585 кв.м.
Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области, Духовщинское ГП | 67-07-16 | Земельный участок для размещения сельскохозяйственного, промышленного комплекса | Смоленская область, г.Духовщина, земельный участок, расположенный к востоку от кольцевой автодороги до границы с р.Береза | 40 | земли населенных пунктов | Муниципальная | Газопровод в.д. ГРС «Духовщина»- Ерыши РУ-0,6 Мпа, Дн -152 мм. Срок подключения – 2 года с момента начала строительства. Ориентировочное расстояние до границы земельного участка 1050 м. Максимальная мощность – 550 тыс.куб.м/год. Ориентировочная стоимость технологического присоединения – 1600 тыс.руб;Ближайшим открытым центром питания является ПС Духовщина 110/35/10. Резерв мощности для технологического присоединения составляет 6,6 МВА. Расстояние от центра питания до границы земельного участка по прямой составляет примерно 2,2 км. ). Ориентировочная стоимость технологического присоединения – 400 тыс.руб. Точка подключения к сетям водоснабжения находится в 100 м от участка; Сроки осуществления технологического присоединения – до 2-х месяцев (в зависимости от планируемой величины необходимой нагрузки). Ориентировочная стоимость технологического присоединения – 100 тыс.руб. Сети водоотведения находятся в 300 м от участка. Сроки осуществления технологического присоединения – до 2 месяцев (в зависимости от требуемой мощности). Ориентировочная стоимость технологического присоединения – 300 тыс.руб. | Нет | Производственная, сельскохозяйственная деятельность | Аренда, покупка | Заместитель Главы муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области - Федоров Алексей Владимирович, т.8(481-66) 4-14-44