Приложение к постановлению Администрации Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области от 22.04.2015 № 20

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2015-2020 ГОДЫ

# Паспорт

# программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Добринского сельского поселения Духовщинского района

# Смоленской области на 2015 – 2020 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области на 2015– 2020 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Устав Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области |
| Заказчик Программы | Администрация Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области |
| Разработчик Программы | Администрация Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области |
| Координатор Программы | Администрация Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области |
| Цели и задачи Программы | Основными целями Программы являются: - приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного, социального, сельскохозяйственного строительства; - строительство и модернизация коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, газо- и электроснабжения, водоотведения, утилизации твердых бытовых отходов; - обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса; - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению. Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: - повышение эффективности функционирования коммунальных систем; - развитие системы коммунальной инфраструктуры в Добринском сельском поселении Духовщинского района Смоленской области; - повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям; - обеспечение земельными участками под жилищное, социальное, сельскохозяйственное строительство; - привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс; - проведение экспертизы деятельности организаций коммунального комплекса с целью выявления и ликвидации нерациональных и необоснованных затрат. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015-2020 годы. Программа реализуется в три этапа: в том числе 1 этап – 2015-2016 годы; 2 этап – 2017-2018 годы; 3 этап – 2019-2020 годы |
| Объемы источники финансирования | Общий объем финансирования Программы всего – 12 230,00 тыс. руб. в том числе: средства областного бюджета – 11 400,00 тыс. рублей; средства муниципального бюджета – 830,00 тыс. рублей. Источник финансирования - средства областного бюджета и бюджета муниципального образования. |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | Увеличение объемов и повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг) коммунального назначения, улучшение экологической ситуации на территории Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области |

#### Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

  - . Общие сведения о муниципальном образовании

Муниципальное образование Добринского сельского поселения  Духовщинского района Смоленской области расположено  на территории Духовщинского района  Смоленской области. Площадь территории составляет  485,42 км². Административным центром Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области является д.Добрино. Расстояние  до областного центра города Смоленск  – 110 км,  По территории поселения проходит автомобильная дорога Р136 Смоленск — Нелидово.

Численность населения на 01.01.2015 г.– 1031 чел.

В состав территории сельского поселения входят 38 населенных пунктов.

  - . Развитие жилищного фонда

Жилищный фонд по Добринскому сельскому поселению Духовщинского района Смоленской области в целом по состоянию на 01.01.2015 года показан в таблице 1.

Согласно прогнозам численность населения Добринского сельского поселение Духовщинского района Смоленской области к 2016 году снизится на 46  жителей и составит 1006  жителей (табл.2).

В период 2015 – 2016 годы на территории поселения не планируется строительство муниципального жилья, в муниципальную собственность будут приобретены квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также планируется строительство частного жилого фонда  (табл.3).

Наличие жилфонда и обеспеченность его коммунальными услугами в Добринском сельском поселении

Духовщинского района Смоленской области по состоянию на 01.01.2015 год

Табл.1.

| № п/п | Наименование административных образований | Наличие жилфонда | Обеспеченность коммунальными услугами (тыс. кв. м) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | многоквартирные дома | индивидуальные дома | отопление | горячее водоснабжение | водопровод | канализация | газом (сетевым, сжиженным) |
|  |  | кол-во домов | общая площадь (тыс. кв. м) | кол-во домов | общая площадь (тыс. кв. м) | всего | в том числе централизованное | всего | в том числе централизованное | всего | в том числе централизованным | всего | в том числе централизованное |  |
| 1. | Добринское сельское поселение | 66 | 5,6 | 139 | 31,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,2 | 9,2 | 0,3 | 0 | 0 |

Прогноз роста численности населения в Добринском сельском поселении

Духовщинского района Смоленской области в 2011-2016 годах (чел.)

Табл.2.

| № п/п | Наименование административных образований | В том числе по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. факт. | 2012 г. факт. | 2013 г. факт. | 2014 г. факт. | 2015 г. прогноз | 2016 г. прогноз |
| 1. | Добринское сельское поселение | 1091 | 1105 | 1076 | 1031 | 1008 | 985 |

Прогноз жилищного строительства жилья в Добринском сельском поселении

Духовщинского района Смоленской области на период 2015 – 2016 годах

Табл.3

| № п/п | Наименование административных образований | Ед. изм. | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. факт | 2015 г. прогноз | 2016 г. прогноз |
| 1 | 2 |  | 3 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальный жилой фонд | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Частный жилой фонд | м2 | 900 | 0 | 400 | 500 |
|  | Итого по поселению | м2 | 900 | 0 | 400 | 500 |

  - Электроснабжение

Все населенные пункты Добринского сельского поселения Духовщинского  района Смоленской области  в настоящее время  централизованно снабжаются электроэнергией по линиям электропередачи.

Распределение электроэнергии в сельском поселении производится по воздушным линиям до распределительных подстанций, а от них по воздушным и кабельным сетям до объектов потребления.

1.4. Теплоснабжение

В общем обеспечении сельского поселения топливно-энергетическими ресурсами вид топлива -  дрова.

Социально-значимые объекты отапливаются углем, дровами.

Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Население использует для отапливания жилых домов  дрова.

1.5. Газоснабжение

Уровень газификации населенных пунктов  Добринского сельского поселения Духовщинского  района Смоленской области

Табл.6

| Наименование поселения | Количество населенных пунктов | Уровень газификации населенных пунктов по численности населения, ед. |
| --- | --- | --- |
|  |  | числен св. 500 чел | числен св. 400 чел | числен св. 300 чел | числен св. 200 чел | числен св. 100 чел | числен до 100 чел |
|  |  | всего | газафицировано | всего | газафицировано | всего | газафицировано | всего | газафицировано | всего | газафицировано | всего | газафицировано |
| Добринское сельское поселение | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 |
| Итого по поселению | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 |

Газоснабжение в  Добринском сельском  поселении  Духовщинского  района Смоленской области отсутствует

1.6.  Водоснабжение

На территории Добринского сельского поселения расположены централизованное водоснабжение осуществляется в 7 населенных пунктах. Протяженность водопровода  – 9,2  км. Материал  труб – полиэтилен, асбоцемент.

Водонапорных башен - 9 шт.

На указанные объекты не установлен тариф на водоснабжение.

Сооружений по водоподготовке в поселении нет.

Характеристика действующей

системы водоснабжения в Добринском сельском поселении Духовщинского района Смоленской области

| № п/п | Наименование административных образований | Станции 1 подъема, ед. | Количество населенных пунктов централизованным водоснабжением, ед. | Водопроводные сети, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие | Требует реконструк- ции | всего населенных пунктов (действующих) | Имеют централизован. водоснабжение | Наличие | Требует реконструкции |
| 1. | Добринское сельское поселение | 0 | 0 | 8 | 7 | 9,2 | 9,2 |

1.7.  Водоотведение

Протяженность   канализации Добринского сельского поселения – 0,3 км.

Очистных сооружений канализации в Добринском сельском поселении не имеется. Биологическая очистка стоков отсутствует.

1.8.  Развитие системы сборы и вывоза

твердых  бытовых отходов

В Добринском сельском поселении Духовщинского  района Смоленской области решение  проблемы сбора и вывоза твердых  бытовых отходов имеет особую актуальность. Очисткой населенных пунктов поселения от мусора,  твердых бытовых отходов занимается Администрация Добринского сельского поселения, заключая договор с предприятиями  коммунального хозяйства.

В  задачу  санитарной  очистки поселения  входит  сбор, удаление  и  обезвреживание  твердых  бытовых  отходов  от  всех  зданий  и  домовладений,  а  так  же  выполнение  работ  по  летней  и  зимней  уборке  улиц в  целях  обеспечения  чистоты  проездов  и  безопасности  движения.

- Цель и задачи Программы

Целью Программы является создание надежной системы коммунального обеспечения населения и социальной сферы, проживающего  в населенных пунктах Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области.

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

- повышение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы;

- улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению;

- улучшение экологического состояния на территории поселения;

- снижение доли расхода на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции путем широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования.

- Срок реализации Программы

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществить в 2015 – 2020 годах.

- Система программных мероприятий

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселения и социальной сферы, направленных на повышение уровня их технического состояния, улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению в поселениях и в социальной сферы (приложение к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области на 2015-2020 годы).

По данной программе предусматривается решение одной из самых сложных задач - замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 9,2 км. А также  ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения при их наличии.

По сбору и вывозу ТБО программой предусматривается заключение договоров с организацией о вывозе ТБО.

- Ресурсное обеспечение Программы

(объемы и источники финансирования)

Нормативно-правовое, информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения мероприятий Программы осуществляется муниципальным заказчиком - координатором Программы – Администрацией Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области.

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы составляют 12 230,00 тыс. рублей, в том числе:

- водоснабжение – 12 000,00 тыс.  руб.;

- сбор и вывоз ТБО – 230,0 тыс. руб.

Объемы финансирования по обеспечению выполнения мероприятий Программы

в Добринском сельском поселении Духовщинского  района Смоленской области

табл. 8

| Года (период действия Программы) | Всего, (в тыс. .руб.) | в том числе (в тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | водоснабжение | сбор и вывоз ТБО |
| I этап | 4 070,00 | 4 000,00 | 70,0 |
| II этап | 4 080,00 | 4 000,00 | 80,0 |
| III этап | 4 080,00 | 4 000,00 | 80,0 |
| Всего | 12 230,00 | 12 000,00 | 230,0 |

Предполагаемые источники финансирования Программы:

- средства  областного бюджета;

- средства  бюджета Добринского сельского поселения.

В процессе реализации Программы объемы и источники финансовых средств на реализацию мероприятий Программы могут корректироваться муниципальным координатором Программы.

- Механизм реализации Программы

Администрация  Добринского сельского поселения Духовщинского района  Смоленской области координирует деятельность учреждений, предприятий и организаций, участвующих в реализации Программы.

Финансирование и определение исполнителей мероприятий Программы, реализация которых осуществляется с привлечением средств федерального, областного и местного бюджетов производится в порядке, установленном действующим законодательством.

- Организация управления Программой

и контроль хода ее реализации

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы Администрация  Добринского сельского поселения Духовщинского района  Смоленской области осуществляет:

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

- координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

8. Оценка социально-экономической эффективности

реализации мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить подключение к системам коммунальной инфраструктуры  объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- повысить техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры поселения и социальной сферы в поселении;

- улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению поселения  и социальной сферы;

- улучшить экологическую ситуацию на территории поселения.

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО  РАЗВИТИЯ  СИСТЕМ  КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1 | Система водоснабжения |  |  | 12 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |  |
| 1.1. | Ремонт системы водоснабжения | Снижение уровня износа, потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Областной бюджет | 11 400,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |  |
|  |  |  | Бюджет Добринского сельского поселения | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 2 | Сфера сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  | 230,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| 2.1 | Мероприятия по сбору и вывозу твердых бытовых отходов Сфера сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Улучшение экологического состояния на территории поселения | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет Добринского сельского поселения | 230,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |