|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области  от 07.07.2022 № 208 |

**ПОРЯДОК**

**ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения**

**с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления   
на территории муниципального образования «Духовщинский район»**

**Смоленской области на 2022/23 год**

Цели и задачи

Цели:

1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.
2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений   
   и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.
3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений   
   и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.
2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.
4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

**1. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон  руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента,  телефон руководителя,  диспетчерской службы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **б) водоснабжение и водоотведение** | | | | | | | |
| 1. | МУП «Управление коммунального хозяйства» | 216200 Смоленская область, г. Духовщина, ул. М. Горького, д. 19  Стецюк Владимир Николаевич  раб. 8(48166) 4-23-85  моб. 8-951-715-40-86  деж. 8(48166) 4-18-09 | 1. Администрация муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области | | г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45 |  |  |
| 2. МБДОУ детский сад «Золотой ключик» | | г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 62/21 |  |  |
| 3. МБОУ Духовщинская средняя школа им. П.К. Козлова | | г. Духовщина, ул. Бугаева, д. 88 |  |  |
| 4. РДК | | г. Духовщина, ул. Бугаева, д. 44/47 |  |  |
| 5. Детская музыкальная школа | | г. Духовщина, ул. Советская, д. 71 |  |  |
| 6. Районная библиотека | | г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 58/20 |  |  |
| 7. ОГБУЗ «Духовщинская ЦРБ» | | г. Духовщина, ул. Советская, д. 10 |  |  |
| Население и организации | | |  |  |
| 2. | МУП «Водоканал» | 216239 Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный, ул. Кольцевая, д. 14  Егорова Татьяна Викторовна  раб. 8(48166) 5-25-50  моб. 8-910-769-50-37  дисп. 8(48166) 5-29-50 | 1. МБОУ Озерненская средняя школа | | Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный, ул. Строителей, д. 22 |  |  |
| 2. МБДОУ детский сад «Сказка» | | Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный, ул. Строителей, д. 20 |  |  |
| 3. МБДОУ детский сад «Колокольчик» | | Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный, ул. Строителей, д. 5 |  |  |
| 4. МБУДО Озерненская школа искусств | | Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный, ул. Строителей, д. 13 |  |  |
| 5. ОГБУЗ «Озерненская районная больница № 1» | | Духовщинский район, п. Озерный, ул. Кольцевая д. 35 |  |  |
| **б) теплоснабжение** | | | | | | | |
| 1. | МУП «Управление коммунального хозяйства» | 216200 Смоленская область, г. Духовщина, ул. М. Горького, д. 19  Стецюк Владимир Николаевич  раб. 8(48166) 4-23-85  моб. 8-951-715-40-86  деж. 8(48166) 4-18-09 | | 1. МУП «УКХ» (баня) | г. Духовщина, ул. Цуранова, д. 47/49 |  |  |
| 2. МУП «УКХ» (очистные сооружения) | г. Духовщина, ул. Козлова, д. 73 |  |  |
| 3. МУП «УКХ» (база) | г. Духовщина, ул. М. Горького, д. 19 |  |  |
| 4. МБДОУ детский сад «Золотой ключик» | г. Духовщина, ул. М. Горького, д. 21 |  |  |
| 5. Жилой дом | г. Духовщина, ул. Квашнина, д. 2 |  |  |
| 6. Жилой дом | г. Духовщина, ул. Квашнина, д. 4 |  |  |
| 7. Жилой дом | г. Духовщина, ул. Квашнина, д. 6 |  |  |
| 8. Жилой дом | г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 76/16 |  |  |
| 9. Жилой дом | г. Духовщина, ул. Бугаева, д. 37/40 |  |  |
| 10. Жилой дом | г. Духовщина, ул. К. Маркса, д. 50 |  |  |
| 11. Жилой дом | г. Духовщина, ул. М. Горького, д. 2б |  |  |
| 12. Жилой дом | г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 59 |  |  |
| 2. | Духовщинский участок ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» | 216200 Смоленская область, г. Духовщина, ул. Цуранова, д. 57  Андреюк Андрей Владимирович  раб. 8(48166) 4-13-92  моб. 8-920-320-85-69  деж. 8(48166) 4-13-92 | | 1. ОГБУЗ «Духовщинская ЦРБ» | г. Духовщина, ул. Советская, д. 10 |  |  |
| 2. МБОУ Духовщинская СШ им. П.К. Козлова | г. Духовщина, ул. Бугаева, д. 88 |  |  |
| 3. СОГБОУ «Духовщинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 62 |  |  |
| 4. Население | |  |  |
| 3. | Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 216239 Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный  Иноземцев Евгений Александрович  раб. 8(48166) 2-91-50 | | Население и организации | Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный |  |  |
| **в) электроснабжение** | | | | | | | |
| 1. | Духовщинский РЭС филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» | 216200 Смоленская область, г. Духовщина, ул. М. Горького, д. 2  Альшевский Игорь Валентинович  раб. 8(48166) 4-15-05  моб. 8-910-112-12-16  деж. 8(48166) 4-18-32 | | 1. Администрация МО «Духовщинский район» Смоленской области | г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45 |  |  |
| 2. МБДОУ детский сад «Золотой ключик» | г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 62/21 |  |  |
| 3. МБОУ Духовщинская средняя школа им. П.К. Козлова | г. Духовщина, ул. Бугаева, д. 88 |  |  |
| 4. РДК | г. Духовщина, ул. Бугаева, д. 44/47 |  |  |
| 5. Детская музыкальная школа | г. Духовщина, ул. Советская, д. 71 |  |  |
| 6. Центральная районная библиотека | г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 58/20 |  |  |
| 7. ОГБУЗ «Духовщинская ЦРБ» | г. Духовщина, ул. Советская д. 10 |  |  |
| 8. МБОУ Озерненская средняя школа | Духовщинский район, п. Озерный, ул. Строителей, д. 22 |  |  |
| 9. ОГБУЗ «Озерненская районная больница № 1» | Духовщинский район, п. Озерный, ул. Кольцевая, д. 35 |  |  |
| 10. МБДОУ детский сад «Сказка» | Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный, ул. Строителей, д. 20 |  |  |
| 11. МБДОУ детский сад «Колокольчик» | Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный, ул. Строителей, д. 5 |  |  |
| 12. МБУДО Озерненская школа искусств | Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный, ул. Строителей, д. 13 |  |  |

**2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений**

**а) на объектах водоснабжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| 1. | Отключение холодного водоснабжения | 2 часа |

**б) на объектах теплоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение,  (час. мин.) | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, (°С) | | | |
| 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1. | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2. | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4. | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

**в) на объектах электроснабжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| 1. | Отключение электроснабжения | 2 часа |

**3.** **Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств  (час. мин.) | Состав сил и средств | | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| персонал  (чел.) | техника  (ед.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Духовщинский участок  ООО «Смоленскрегионтепло-энерго» |  | 216200 Смоленская область, г. Духовщина, ул. Цуранова, д. 57  Андреюк Андрей Владимирович  раб. 8(48166) 4-13-92  моб. 8-920-320-85-69  деж. 8(48166) 4-13-92 | 1-2 часа | | 7 | 2 | Проведение ремонтно-восстановительных работ  на котельных и теплосетях, находящихся в собственности  и аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» |
| 2. | МУП «Управление коммунального хозяйства» |  | 216200 Смоленская область, г. Духовщина, ул. М. Горького, д. 19  Стецюк Владимир Николаевич  раб. 8(48166) 4-23-85  моб. 8-951-715-40-86  деж. 8(48166) 4-18-09 | 1 час | | 5 | 3 | Проведение аварийно-восстановительных работ  на теплотрассах г. Духовщина,  а также внутридомовых системах МКД |
| 1 час | | 9 | 5 | Проведение аварийно-восстановительных работ  на объектах водоснабжения  и канализации г. Духовщина |
| 1 час | | 2 | нет | Проведение ремонтных работ на внутренних системах электроснабжения зданий  и помещений г. Духовщина |
| 3. | Духовщинский РЭС филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» |  | 216200 Смоленская область, г. Духовщина, ул. М. Горького, д. 2  Альшевский Игорь Валентинович  раб. 8(48166) 4-15-05  моб. 8-910-112-12-16  деж. 8(48166) 4-18-32 | 1 час | | 20 | 7 | Проведение аварийно-восстановительных работ  на ЛЭП и подстанциях Духовщинского района |
| 4. | Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» |  | 216239 Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный  Иноземцев Евгений Александрович  раб. 8(48166) 2-91-50 | 1 час |  | |  | Проведение ремонтно-восстановительных работ  на котельных и теплосетях, находящихся в собственности  и аренде филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» |

**4. Перечень и объем материальных средств для ликвидации аварийных ситуаций**

**по состоянию на сентябрь 2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование материальных средств | Единица измерения | Количество | Организация и место хранения материальных средств |
| 1. | Горючее АБДТ | тонн | 11 | АЗС № 1 |
| 2. | Продовольствие | руб. | 14 618,1  (из расчета снабжения 100 человек на 3 суток) | Склады Духовщинского РАЙПО |
| 3. | Вещевое имущество | руб. | 195 176,0 | Склады Духовщинского РАЙПО |
| 4. | Строительные материалы | руб. | 192 350,0 | Склады Духовщинского РАЙПО |

**5. Перечень подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование органа управления,  привлекаемого к ликвидации аварийных ситуаций | Адрес органа управления, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование вышестоящего органа управления |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Духовщинский РЭС филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» | 216200 Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. М. Горького, д. 2  Альшевский Игорь Валентинович  раб. 8(48166) 4-15-05  моб. 8-910-112-12-16  деж. 8(48166) 4-18-32 | ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» |
| 2. | Духовщинский участок  ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» | 216200 Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Цуранова, д. 57  Андреюк Андрей Владимирович  раб. 8(48166) 4-13-92  моб. 8-920-320-85-69  деж. 8(48166) 4-13-92 | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» |
| 3. | МУП «Управление коммунального хозяйства» | 216200 Смоленская область, г. Духовщина, ул. М. Горького, д. 19  Стецюк Владимир Николаевич  раб. 8(48166)4-23-85  моб. 8-951-715-40-86  деж. 8(48166)4-18-09 | Администрация муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области |
| 4. | Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 216239 Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный  Иноземцев Евгений Александрович  раб. 8(48166) 2-91-50 | Филиал «Смоленская ГРЭС»  ПАО «Юнипро» |

**6. Порядок действий Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области   
и подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций   
и при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая аварийно-диспетчерской службой (АДС)**  **и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки** | | | | | |
| а) | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | | Руководители предприятий, организаций,  Глава муниципального образования района,  заместитель Главы муниципального образования района | 216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45 | Информирование ЕДДС района |
| б) | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | | Руководители предприятий, организаций,  Глава муниципального образования района,  заместитель Главы муниципального образования района, руководители подразделений, привле-каемые для ликвидации аварийных ситуаций | 216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45 | Информирование ЕДДС района |
| в) | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | | Руководители предприятий, организаций,  Глава муниципального образования района,  заместитель Главы муниципального образования района, руководители подразделений, привле-каемые для ликвидации аварийных ситуаций | 216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45 | Информирование ЕДДС района |
| **6.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени** | | | | | |
| а) | | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий, организаций,  Глава муниципального образования района,  заместитель Главы муниципального образования района | 216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45 | Информирование ЕДДС района |
| б) | | Прибытие к месту работы оперативно штаба | Руководители предприятий, организаций,  Глава муниципального образования района,  заместитель Главы муниципального образования района, руководители подразделений, привле-каемые для ликвидации аварийных ситуаций | 216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45 | Информирование ЕДДС района |
| в) | | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Руководители предприятий, организаций,  Глава муниципального образования района,  заместитель Главы муниципального образования района, руководители подразделений, привле-каемые для ликвидации аварийных ситуаций | 216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45 | Информирование ЕДДС района |
| г) | | Организация оперативного штаба | Руководители предприятий, организаций,  Глава муниципального образования района,  заместитель Главы муниципального образования района | 216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45 | Информирование ЕДДС района |
| д) | | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Руководители предприятий, организаций,  Глава муниципального образования района,  заместитель Главы муниципального образования района, руководители подразделений, привле-каемые для ликвидации аварийных ситуаций | 216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45 | Информирование ЕДДС района |
| е) | | Оповещение населения | Глава муниципального образования района,  заместитель Главы муниципального образования района | 216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45 | Информирование ЕДДС района |
| ж) | | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Глава муниципального образования района,  заместитель Главы муниципального образования района | 216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45 | Информирование ЕДДС района |
| з) | | Ликвидация аварийной ситуации  и ввод объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций,  Глава муниципального образования района,  заместитель Главы муниципального образования района, руководители подразделений, привле-каемые для ликвидации аварийных ситуаций | 216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45 | Информирование ЕДДС района |
| и) | | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Глава муниципального образования района,  заместитель Главы муниципального образования района | 216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45 | Информирование ЕДДС района |
| **6.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации** | | | | | |
| а) | | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории района | Руководители предприятий, организаций,  Глава муниципального образования района,  заместитель Главы муниципального образования района, руководители подразделений, привле-каемые для ликвидации аварийных ситуаций | 216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45 | Информирование ЕДДС района |
| б) | | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории района | Глава муниципального образования района,  заместитель Главы муниципального образования района | 216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45 | Информирование ЕДДС района |
| в) | | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил  и средств | Руководители предприятий, организаций,  Глава муниципального образования района,  заместитель Главы муниципального образования района, руководители подразделений, привле-каемые для ликвидации аварийных ситуаций | 216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45 | Информирование ЕДДС района |
| г) | | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии  с планом привлечения дополнительных сил и средств,  к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Руководители предприятий, организаций,  Глава муниципального образования района,  заместитель Главы муниципального образования района, руководители подразделений, привле-каемые для ликвидации аварийных ситуаций | 216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45 | Информирование ЕДДС района |